项目编号：ZW20180354

广元市第一人民医院外科楼、门诊五楼、西辅楼二楼开水器采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：广元市第一人民医院

2018年9月

- 谈判邀请

广元市第一人民医院拟对外科楼、门诊五楼、西辅楼二楼一批开水器采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：ZW2018

二、项目名称：外科楼、门诊五楼、西辅楼二楼开水器

三、资金来源：自筹资金，已落实

四、项目清单

| 序号 | 采购设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电开水器 | 35L | 台 | 12 | 6.50万 |

注：所报价格应包括货物成本、运输、人工、质保、培训、利润、税金及不可预见措施所有费用。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力的合法供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动近三年内没有重大违法记录；

5、报价人必须是在中国境内合法注册的，持有效的营业执照和电器类相关资质、许可证及本招标项目的内容，并能保障该产品的供应。

6、本项目不接受联合体报价；

7、法律、行政法规规定的其他条件.

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和谈判活动开始时间：

2018年9 月26 日14:30 时（北京时间）

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：叶女士

联系电话：0839-3314251  13518325555

邮    编：628017

第二章   采购产品技术参数及服务要求

一、功能及技术参数要求

1、项目概述：本次采购电开水器是对外科楼蒸汽热交换开水器的更换和门诊五楼、西辅楼二楼安装开水器，保障病区对开水、热水的使用且安全，为病人提供更方便的安全环境

2、开水器参数：

| 产品参数 |  |  | 产品样式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出水方式 |  | 2开水2温开水 | 仅代表外形样式不做细节参考，接水台下面双开门为佳 |
| 水胆容量 |  | 35L |  |
| 功率（KW） |  | 4.5 |  |
| 电源 |  | 三相380V50Hz |  |
| 过滤 |  | 三级过滤 |  |
| 产水量 |  | 开水40-45L/H, 温开水200-250L/H |  |
| 外形尺寸 |  | 长：1000-1100mm，宽：400-450mm，高：接水台780mm，龙头位置不超过1300mm |  |
| 接水方式 |  | 可供8磅开水瓶接水 |  |
| 产品要求 | 1.全不锈钢外壳制造，304食用级不锈钢水箱，美观大方坚固。 2.温开水经过过滤和高温杀菌处理。 3.打开水龙头，即有温开水饮用，全自动电脑智能控制、无需人员管理。 4.所有管路采用食品级不锈钢材料,全封闭，无二次污染。 5.全自动水控系统，水不开则无水流出，避免饮用生水。 6.高效热能交换器，高效保温节能环保，有热回收。 7.有自动防漏电、干烧、蒸汽、缺水、超温保护（水胆不承压）。 8.有调温阀，冬天可将温开水的温度调高些，夏天可将温开水的温度调低。 |  |  |

3、售后服务：本产品质保期一年，定期（三个月）更换过滤器滤芯并清洗由产品提供方负责，保障开水器正常使用（质保期和过滤器更换周期越长越好）。

二、报价要求

1、报价人所报价格应包括货物成本、运输、人工安装、培训、利润、税金等以及不可预见的所有费用，漏报不再增加费用。

2、报价供应商的技术应答应包括下列内容:

2.1所报产品的品牌、型号；

2.2所报产品功能及技术参数；

2.3产品彩页资料；

2.4所报产品本身的检测报告书、产品使用说明书及合格证书；

2.5产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号、原产地或生产厂家）；

2.6报价供应商认为需要提供的文件和资料。

3、报价文件要求

3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。

3.2报价文件份数：正本 1份；副本1份。

3.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、报价人名称、年月日

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

三、商务要求

1、交货日期：确定供应商协议签订后20天内交货；

2、交货地点:  广元市第一人民医院；

3、付款方法和条件：供应商将产品安装调试完成后，经院内试运行一个月再进行验收，验收通过后甲方凭乙方开具的送货清单、发票，支付总货款的90%，剩余10%质保一年后支付，期间因任何质量问题产生的费用由供应商负责。

5、供应商保证所提供产品符合国家相关质量标准，有符合国家相关强制性认证（如CCC认证），提供疾控部门对供应商提供的开水器生产出水的合格检验报告。质保期内凡属质量问题以及运输中出现任何问题由供货商负责更换；

6、供应商提供产品获得节能认证、质量认证及经卫生部门监督的合格产品。

7、制造商家授权书（需盖鲜章）

五、验收

供应商提供的电开水器现场安装调试后根据谈判文件提供的要求验收。

六、其他部分

供应商按照谈判文件要求提供做出的应答和承诺相关证明材料。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、 供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件报价的供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的报价供应商名单。

2、通过资格审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、报价供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的报价供应商分别进行谈判，本次采购项目设1轮谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到报价供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、报价供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（有需要改变采购要求的以提出第二次报价最低的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的谈判方为第一成交候选供应商；当排名第一的供应商不能履约时，采购单位可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次谈判无效，采购人可重新组织谈判。

第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、有效的企业法人营业执照（副本）及复印件；

2、法定代表人授权书（格式自拟），并附法定代表人及授权代表身份证复印件；

3、相关产品强制认证的复印件；

4、在本次谈判日起三年内没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）；

5、以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

一、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市XXXXXXXX”项目谈判文件（谈判编号  ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、本次提供产品质保时间         （有其他优质服务可以另行增加）

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

二、 制造商家授权书（若适用）

广元市第一人民医院：

（生产商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。                           （被授权公司名称）是在.                 （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加     号“广元市      采购” 项目的谈判采购活动，全权处理与该产品谈判采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次谈判采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以谈判采购合作者来约束自己，并对该谈判采购共同承担和分别承担谈判文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附：授权销售产品清单

注：1、报价谈判供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加谈判采购的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。谈判文件中未要求的可不提供。

2、按政府采购相关规定国产产品可不需要授权书的产品不必填写此表。

三、产品技术参数表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 谈判文件要求 | 报价产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

四、商务应答表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：供应商根据谈判文件第四章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

报价供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

五、报价供应商基本情况表

| 报价供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日