采购编号：GY-072ZW-2019-09

广元市第一人民医院更换COD分析仪和数采仪设备项目（第二次）

询

价

通

知

书

广元市第一人民医院采购中心编制

2019 年 7 月

第一章 询价邀请

因我院COD分析仪设备现采用模拟数据进行传输，无法实现数字信号准确上传，已与环保要求不符。设备使用时间长，元器件老化严重，上传环保数据平台存在偏差，多次出现配件损坏，无法及时上传数据；现有数采仪端口无多余接口，无法完成今年9月PH数据上传工作。广元市第一人民医院总务科拟对污水在线检测设备台式COD在线分析仪、壁挂式数据采集仪采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：GY-072ZW-2019-09

2.采购项目名称：广元市第一人民医院更换COD分析仪和数采仪设备项目

二、资金情况

资金情况：已落实

三、采购项目简介：

本项目一个包，采购上网所需材料。（详见第五章）。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布；

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不允许联合体参加。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制询价通知书过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价通知书中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价通知书自 2019 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 19 日9：00在广元市第一人民医院官网免费下载获取。

八、递交响应文件截止时间：2019 年 7 月 19 日9：00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前30分钟内送达询价地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2019 年 7 月 19 日9:00（北京时间）在询价地点开启。

十一、询价地点：广元市第一人民医院全科楼四楼二会议室

十二、联系方式

采购人：广元市第一人民医院

地 址：广元市利州区苴国路490号

联系人：曹先生

电 话：0839-3314508

|  |  |  | 第二章 | 询价须知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、供应商须知附表 |  |  |  |
| 序号 | 应知事项 |  |  | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算 | 台式COD在线分析仪8万元；壁挂式数据采集仪 1.2万元。 |  |  |
|  | （实质性要求） | 超过采购预算的报价,其响应文件按无效处理。 |  |  |
| 2 | 最高限价 | 台式COD在线分析仪8万元；壁挂式数据采集仪 1.2万元。 超过最高限价的报价,其响应文件按无效处理。 |  |  |
|  |  | 本项目询价通知书中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝 |  |  |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 进口产品参与竞争。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国 |  |  |
|  |  | 产产品参与竞争。 |  |  |
|  |  | 1.在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有 |  |  |
|  |  | 效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚 |  |  |
|  |  | 信履约的，询价小组应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面 |  |  |
|  |  | 说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，询 |  |  |
|  |  | 价小组应当将其作为无效处理。 |  |  |
|  |  | 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求， |  |  |
|  |  | 逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附 |  |  |
|  | 低于成本价 | 加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 |  |  |
| 4 | 不正当竞争预防措施 | 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说 |  |  |
|  | （实质性要求） | 明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表 |  |  |
|  |  | 签字确认。 |  |  |
|  |  | 4.供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需 |  |  |
|  |  | 求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况 |  |  |
|  |  | 等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供 |  |  |
|  |  | 有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定 |  |  |
|  |  | 时间内递交有效书面说明书的，询价小组应当将其响应文件作为无 |  |  |
|  |  | 效处理。 |  |  |
|  |  | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价 |  |  |
|  |  | 格扣除 |  |  |
|  |  | 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 |  |  |
|  | 小微企业（监狱企业、残 | [2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10% |  |  |
|  |  | 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |
|  | 疾人福利性单位视同小微 |  |  |  |
|  |  | 2. 参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业 |  |  |
| 5 | 企业）价格扣除和 | （监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价 |  |  |
|  | 失信企业报价加成 |  |  |  |
|  |  | 格扣除优惠政策。 |  |  |
|  | 或者扣分 |  |  |  |
|  |  | 3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型 |  |  |
|  |  | 企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动 |  |  |
|  |  | 的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占 |  |  |
|  |  | 到联合体报价协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 3%的价 |  |  |
|  |  | 格扣除。 |  |  |

- 5 -

| 序号 | 应知事项 |  | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型 |  |
|  |  | 企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然 |  |
|  |  | 人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关 |  |
|  |  | 系。 |  |
|  |  | 4.参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福 |  |
|  |  | 利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格 |  |
|  |  | 扣除优惠政策。 |  |
|  |  | 二、失信企业报价加成或者扣分 |  |
|  |  | 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购 |  |
|  |  | 活动按照 6%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评 |  |
|  |  | 审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行 |  |
|  |  | 报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效 |  |
|  |  | 处理。 |  |
|  |  | 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文 |  |
|  |  | 件中进行承诺。 |  |
| 6 | 国家规定的强制采购范围 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品的，报价 |  |
|  | （实质性要求） | 产品均应符合国家相关要求。 |  |
|  |  | 由国家工业和信息化部节能与综合利用司于2019年6月12日-7月11日发布的公示《环保装备制造业（环境监测仪器）规范条件》第一批企业公司名单。（对名单内企业公司给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审） |  |
| 7 | 优先采购 |  |  |
| 8 | 询价情况公告 | 所有供应商资格性审查情况、询价情况、报价情况、询价结果等 |  |
|  |  | 在广元市第一人民医院官网上采购结果公告栏中予以公告。 |  |
| 9 | 询价保证金 | 无。 |  |
|  |  | 金额：中标价的10% 交款方式：现金或转账 |  |
| 10 | 履约保证金 |  |  |
|  |  | 收款单位：采购人提供 |  |
|  |  | 开 户 行：采购人提供 |  |
|  |  | 银行账号：采购人提供 |  |
|  |  | 交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。 |  |
|  |  | 退还时间：项目验收合格后7个工作日。 |  |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：曹先生 |  |
|  |  | 联系电话：0839-3314508 |  |

- 询价过程、结果工作咨询 联系人：曹先生   联系电话：0839-3314508

  - 6 -

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 采购结果公告在广元市第一人民医院官网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到广元第一人民医院采购中心领取成交通知书。 |
| 13 | 成交通知书领取 | 联 系 人：曹先生。 联系电话：0839-3314508。 联系地址：广元市第一人民医院全科楼三楼采购中心。 |
|  |  | 广元市第一人民医院纪委办公室。 |
|  |  | 联系电话：0839-3314229 |
| 14 | 供应商投诉 | 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应 |
|  |  | 商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |

第三章 供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、参加询价的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第 1 项至第 6 项规

定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不允许联合体参加。

（二）其他类似效力要求：

1.缴纳本次采购要求的询价保证金（若有则提供）

2.授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求无。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、供应商应提交的资格证明

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：提供“统一社会信用代码营业执照”正副本；）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函）；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

7、供应商认为有必要提供的其他相关材料；

8、本项目不允许联合体参加。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与询价的，则可不提供。）

（3）AAA级信用等级证书；

（4）质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

（5）生产厂家提供项目授权书和售后服务承诺书；

（6）售后服务人员拥有自动监控（水）运行工考试合格证书；

（7）产品环保认证；

（8）ISO质量认证；

（9）水质监控软件质量登记证书；

（10）计量许可证；

（11）仪器检测报告

注：1、以上要求的资料复印件（身份证明材料除外）均须加盖供应商单位的公

章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发

【2017】41 号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类

证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多

证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照

的真实性作出承诺。

第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概述

项目名称：广元市第一人民医院更换COD分析仪和数采仪设备项目

采购预算：台式COD在线分析仪8万元；壁挂式数据采集仪 1.2万元。

二、 COD数据分析仪功能及技术参数要求

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 001 | 满足《中华人民共和国环境保护标准HJ/T377-2007》 |
| 02 | 测量范围:不低于1000mg/L |
| 03 | 零点漂移:≤±5mg/L |
| 04 | 量程漂移:≤±10% |
| 05 | 准确度:≤±5% |
| 06 | 重复性:≤±10% |
| 07 | 精密度:±10% |
| 08 | 无障碍连续运行时间≥1440h/次 |
| 09 | 采样周期连续测量、手自启动测量、触发启动测量 |
| 10 | 校准周期手动与自动两种模式，可自行设置 |
| 11 | 输出RS232/RS485、4～20mA输出/ |
| 12 | 具备数据导出功能USB端口 |
| 13 | 环境要求:温度(5～45)℃；湿度≤85% |
| 14 | 电源(220±10%)VAC，(50±10%)Hz，5A |
| 15 | 具备超标报警、故障报警和保护功能； |
| 16 | 须具备自动和手动校准、自动清洗和仪器操作界面远程可视化功能； |
| 17 | 须具备断电保护及自动复位功能； |
| 18 | 须具备关键参数界面显示功能； |
| 19 | 须具备远程操作和远程在线升级功能； |
| 20 | 可消除光源老化的影响以及浊度、色度对测量的影响； |
| 21 | 可实现自动量程切换。 |
| 22 | 使用环境温度5～45℃范围内，示值误差≤10%； |
| 23 | 带机内温度检测、温度补偿功能； |
| 24 | 带压力保护功能； |

三、 数据采集仪功能及技术参数要求

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 01 | 符合行业标准HJ/T212-2017 |
| 02 | 6路带隔离的RS-232接口，波特率范围：1200-115200 |
| 03 | 1路带隔离的RS-485接口，波特率范围：1200-115200 |
| 04 | 8路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0-5VDC，可接受最高30VDC的电压输入 |
| 05 | 内置以太网接口 |
| 06 | 内置GPRS通信模块（可选配CDMA） |
| 07 | 内置存储器可以保存一年的历史数据，丢电不丢失 |
| 08 | 内置可充电锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时 |
| 09 | 使用条件：电源：220VAC，50HZ，功率：25W，工作温度：-20℃-- +70℃，工作湿度：0--99％RH，防护等级：IP65 |

四、其他要求

1．本次采购设备为污水在线监测设备，精度和性能上需要符合环保监测设备相关规范及要求，产品质量符合监测仪器相关要求及设备行业标准，高于环保规范和标准的要求供应商更佳；

2. 数据采集仪为环保监测平台无线提供数据，目前环保部门监测参数有COD值、余氯值、总排量及PH值，我单位已有余氯(CT6300)、总排量(WL-1A1)及PH值(LY-PH4.0)检测设备（已有数字量输出），接口须匹配且有冗余，接口要求数字量传输且能匹配已有设备；

3．COD数据分析要求输出接口与数据采集仪匹配；

4．设备质量保障：环保监测设备要求24小时准确上传数据，要求提供产品售后质量保障服务，设备故障维修达到环保部门要求的时间恢复，如遇超过要求恢复时间有相应的应急处理方案，如提供备件或提供设备备用等；

5．设备满足由国家工业和信息化部节能与综合利用司于2019年6月12日-7月11日发布的公示《环保装备制造业（环境监测仪器）规范条件》 企业公司名单（第一批）中最佳；

五、商务要求

5.1服务响应要求：

此次采购项目为包干价。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均包含在报价内。

5.2交货期及付款方式：

5.2.1所有货物到达采购人指定地点并完成安装、调试，经采购人组织验收合格后支付合同总金额 90%的合同款。剩余 10%作为质量保证金，一年后付清。

5.2.2交货/施工期：合同签订后 5个工作日。

成交供应商如不能如期完成安装（施工）调试的或存在合同违约行为，按失信行为处理，并没收履约保证金。

5.3质量要求：

供货时按本次采购参数规格进行现场验收，并提供全套佐证资料。否则，采购人可单方面取消成交资格，并按政府采购法第八章中第七十三条（三）款及其七十七条（一）款规定追究相关责任，并保留进一步追究响应责任的权利。

施工验收质量标准必须符合国家或行业相关验收标准。

5.4．售后服务：

5.4.1 货物在验收合格后，有 1 年的质保期，若货物有损坏（非人为），成交供应商免费提供更换，采购人不支付任何费用。

5.4.2 供应商承诺提供 7×24 小时热线服务，做到故障 2 小时响应，12小时排除。重大问题及反复出现的问题，供应商必须派人 4 小时内到达现场参与解决。（自然灾害等不可抗因素除外）

5.5验收办法：

验收标准：中标人与采购人应严格按照询价文件、响应文件及合同承诺的内容进行验收。

六、现场考察

6.1 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

6.2本项目供应商可现场自行考察。

第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、采购文件要求需提供的其他相关证明材料（参考第四章供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料），本章无文件格式要求的，供应商可自行拟定。

一、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。（自行拟定并加盖鲜章）

二、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权                  （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币XX元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于响应报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

六、报价表

（参照“第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求”）

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 项目完成时间 | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称：XXX（盖单位公章）                                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX                                                日      期：XXX年XXX月XXX日

七、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期： XXXX

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

九、技术、服务要求应答表

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、商务应答表

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十一、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应保证以上业绩的真实性，若经发现存在弄虚作假行为，采购人可立即解除合约并由供应商承担相应法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

十二、报价产品技术参数表

（参照“第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求”）

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

十三、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期： XXX

第七章 评审方法

询价小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）、《广元市第一人民医院采购管理办法》（试行）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

1.询价程序

1.1供应商签到并递交响应文件。

1.2资格审查。

1.3出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.4询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。

1.5所有实质性响应的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

1.6供应商报价结束后，询价小组拟出具评审报告。

1.7询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

1.8询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商。

1.9发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

2.评审程序、评审方法、评审标准

2.1 熟悉和理解询价通知书和停止评审。

询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

（1）询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依

法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）询价通知书载明的成交原则不合法的；

（6）询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，询价小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格审查。

2.2.1本项目需要询价小组进行资格性检查。

2.2.2询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，应依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.2.3询价小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价通知书的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。（价采购项目实质性响应供应商不得低于2家）

2.3 询价

2.3.1询价过程中，询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，

审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响询价小组评判的

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文

件的规定，影响询价小组评判的；

（4）供应商的响应文件不能完全响应询价通知书的实质性要求的；

(5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本询价通知书要求不一致，且采购单位无法接受的。

(6)属于询价通知书中无效响应情形的。

2.3.2但询价小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，询价小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照采购文件要求进行分装或者统装的；

（2）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）响应文件除询价通知书明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地

方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

2.3.3询价小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续询价的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，询价小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4 一次性报价。

2.4.1 本次询价采购采用密封报价，参与报价的供应商按询价文件要求进行

密封报价。发现供应商报价属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）一次性报价超过询价通知书规定的政府采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合询价通知书其他的报价规定的；

(2) 询价小组认为供应商报价明显低于成本价，在询价小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被询价小组采信的。

报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存

在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 确定成交候选供应商。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，确定成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商进行二轮报价，报价最低供应商为最终成交供应商。

2.7询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.8供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和询价通知书中对供应商的资格条件要求。询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.9询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.10需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

2.11供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.12供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，询价小组应将其响应文件作无效处理。

2.13出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应

商不足 2 家的。

3.评审纪律

询价小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《广元市第一人民医院采购管理办法》（试行）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购工作人员统一保

管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX采购中心         采购项目（项目编号：          ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 5日内，在合同签订生效之日起 5 天内交货到甲方指定地点，随即在  3 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在     2019年   7 月 30   日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 3 个工作日内由甲方组织验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 10 个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方  3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1、采购合同总金额：    元。人民币大写：      （该价格包含货物、运输、利润、税金等所有费用）。

2、支付方式：货物验收合格后支付合同总金额的90%，余款10%作为质量保证金，质保期壹年满后支付。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   8小时内响应到场， 4 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 十 的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 十  /天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 十 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 五十  的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之  五十 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式五份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 	   签约日期：XX年XX月XX日