- 项目内容及要求

- 项目编号：GYYCG-HC-2021-001

- 项目名称：广元市第一人民医院选择医用耗材一批配送供应商项目

- 项目清单

| 包号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 左心耳封堵器 |
|  | 导引系统 |
| 2 | 植入式起搏器 |
|  | 起搏电极导线 |
|  | 传送导管 |
|  | 导管切开刀 |
|  | 植入式心脏起搏电极 |
| 3 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 |
|  | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 |
|  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 |
|  | 输送鞘 |
|  | 卵圆孔未闭封堵器+封堵器输送系统+网篮导丝+导丝 |
|  | 二尖瓣球囊扩张导管+操纵导丝+导引导丝+扩张器+金属延伸器 |
| 4 | 药物洗脱球囊导管 |
| 5 | 压力传感器 |
| 6 | 胆道支架及导引系统 |
|  | 金属胆道支架 |
| 7 | 分段式食道支架 |
| 8 | 一次性使用无菌微波消融针 |
| 9 | 人工血管 |
| 10 | 颅内支架系统 |
|  | 神经微导丝 |
|  | 神经微导管 |
|  | 颅内球囊扩张导管 |
|  | 造影导管 |

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1并提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证。

1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证。（适用于产品制造商投标）

1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

2、报价供应商必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台内医用耗材配送企业（适用于集中阳光挂网产品）。

3、所报产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材价格联动专区目录内产品（适用于集中阳光挂网产品）。

4、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件发售

本次采购文件由报价人自行在本公告附件中下载，不单独发售采购文件。

七、评审时间

响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2021年8月11日下午14:30（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达采购地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

八、评审地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室

九、其他要求：根据《广元市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部公告（第44号）》要求，从国内中高风险地区所在设区市的低风险地区来（返）广人员，须持48小时内核酸检测阴性证明。中高风险地区人员不得作为投标供应商代表参加现场投标。

- 项目技术、服务和其他要求

一、功能及技术参数要求

第1包：左心耳封堵器+导引系统

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左心耳封堵器 | 用于预防左心耳中可能形成的血栓栓塞并降低抗凝治疗或对抗凝治疗禁忌的非瓣膜性心房颤动患者出现致命性出血事件的风险。 |
| 2 | 导引系统 | 该产品用于为带传送系统的内塞式左心耳封堵器提供血管和经中隔通路。 |

第2包：植入式起搏器等一批

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植入式起搏器 | 用于慢性心律失常患者左束支区域的心脏起搏，由植入式脉冲发生器及其附件转矩扳手组成。 |
| 2 | 起搏电极导线 | 配套植入式起搏器一起使用。 |
| 3 | 传送导管 | 用于将起搏电极导线经皮下和静脉导入心脏。 |
| 4 | 导管切开刀 | 用于经静脉植入式器械的植入手术中将导管切开后取出。 |
| 5 | 植入式心脏起搏电极 | 与植入式心脏起搏器共同使用，构成植入式心脏起搏系统，植入心房或心室进行起搏。 |

第3包 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器等一批

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 1、用途：用于介入治疗先天性心脏病动脉导管未闭 2、国产产品。 3、≥7种型号规格 4、阻流膜为聚四氟乙烯，封堵效果好，可使用小规格输送鞘，减少血管损伤。 5、自膨胀的镍钛丝网覆以聚合物补片。 6、封堵器表面有氮化钛涂层，可减小血栓形成，加速内皮化进程。 |
| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| 2 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 1、用于介入治疗先天性心脏病房间隔缺损。 2、国产产品。 3、有≥8种型号规格，有膜部室缺封堵器和肌部室缺封堵器。 4、阻流膜为聚四氟乙烯，封堵效果好，可使用小规格输送鞘，减少血管损伤。 5、自膨胀的镍钛丝网覆以聚合物补片。 6、封堵器表面有氮化钛涂层，可减小血栓形成，加速内皮化进程。 |
| 3 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 1、用于介入治疗先天性心脏病室间隔膜部缺损。 国产产品。 2、有≥17种型号规格，尺寸 8～40 mm。 3、阻流膜为PET膜，封堵效果好，可使用小规格输送鞘，减少血管损伤。 4、自膨胀的镍钛丝网覆以聚合物补片。 5、封堵器表面有氮化钛涂层，可减小血栓形成，加速内皮化进程。 |
| 4 | 输送鞘 | 1、用途：适用于先天性心脏病介入ASD，VSD，POA手术对封堵器的输送。 2、国产产品 3、型号规格齐全。 4、装置器、鞘、扩张器、链接管的材料为聚乙烯，传送杆材料为304不锈钢。 |
| 5 | 卵圆孔未闭封堵器 | 1、用途：用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵。 2、国产器械，封堵器的金属支架是粗细不等的、镍钛合金丝编织而成。 3、填充物采用100％无纺聚酯片，能起到阻挡异常血流的目的，而且非常薄，可以减小封堵器输送到管的直径，减轻患者的血管损伤。 4、规格型号齐全。 |
| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| 6 | 封堵器输送 系统 | 1、用于先天性心脏病介入治疗器材的输送。 2、国产器械。 3、型号规格齐全，普通型和加强型。 4、装置器、鞘、扩张器、链接管的材料为聚乙烯，传送杆材料为304不锈钢。 |
| 7 | 导丝 | 1、用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品 2、国产器械。 3、型号规格齐全。 4、产品由302不锈钢丝制造，带聚四氟乙烯涂层。 |
| 8 | 网篮导丝 | - 用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品。 - 国产器械。 3、型号规格齐全。 4、产品由304不锈钢丝制造的网篮套圈及网篮导丝推杆，带聚四氟乙烯涂层。 |
| 9 | 二尖瓣球囊扩张导管 | 1、用于单纯二尖瓣狭窄(中-重度) ，症状明显，心功能 II -III级，不能长期抗凝治疗或其它原因(如妊娠)不宜作瓣膜置换者扩张心脏瓣膜。 2、外径：12Fr；长度：70cm。 |
| 10 | 操纵导丝 | 1、配套二尖瓣球囊扩张导管使用。 2、外径：0.038；长度：80cm。 |
| 11 | 导引导丝 | 1、配套二尖瓣球囊扩张导管使用，将引导球囊导管进入左房。 2、外径：0.025；长度：180cm。 |
| 12 | 扩张器 | - 配套二尖瓣球囊扩张导管使用，扩张穿刺部位。 - 外径：14Fr；长度：70cm。 |
| 13 | 金属延伸器 | - 配套二尖瓣球囊扩张导管使用，延伸球囊导管。 - 外径：1.2mm；长度：80cm。 |

第4包  药物洗脱球囊导管

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药物洗脱球囊导管 | 1、有多种常规规格型号能满足临床工作需求。 2、球囊涂层药物为紫杉醇，位于球囊的外表面。 3、紫杉醇载药量为3.0μg/平方毫米。 4、紫杉醇药物有显著的抗细胞过度增长作用，从而有效阻断细胞的非正常分裂。 5、药物涂层球囊可以对支架内再狭窄、小血管病变、分叉病变进行有效治疗。 6、使用时应尽快达到指定位置，减少药物在传输过程中的损失。 |

第5包 压力传感器

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | 1、用于测量患者的动脉压和中心静脉压。 2、配套LEAD-7000B多道生理记录仪使用。 |

第6包：胆道支架及导引系统等一批

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金属胆道支架及导引系统 | - 用途：该产品适用于治疗恶性肿瘤引起的胆管狭窄。 - 该产品由支架和Unistep Plus推送系统组成。支架由钴基合金构成，芯丝为钽。推送系统主要由共轴管件组成，共轴系统的内管管腔可通过一根规格为0.89mm(0.035")的导丝，该产品可经由治疗或诊断用十二直肠镜工作通道（最小通道直径为3.2mm插入。 - 一次性使用。 |
| 2 | 塑料胆道支架及导引系统 | 1、用途：该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行 引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 2、产品由预装支架和输送器组成。 3、支架由聚亚胺酯和40%的硫酸钡制成，远端1.5cm固定部分涂覆有Hydro-plus涂层；输送器包括一根导引导管和一根推送导管。 4、一次性使用。 |

第7包：分段式食道支架

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分段式食道支架 | 1、用途：用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。 2、结构与组成：该产品由支架和置入器组成，支架与置入器配合使用。支架为覆膜支架，支架的材料为镍钛合金丝，设有钽标记，支架节段间用PTFE软线连接，覆膜材料为硅橡胶，表面喷涂聚对二甲苯（派瑞林），两端带有回收线环（聚丙烯和超高分子量聚乙烯）。支架置入器有推送式和捆绑式两种，由软头、内管、显影件、中管、外管和手柄等组成。 3、支架表面无明显机械杂质和异物， 4、置入器表面光洁，无外来杂质；置入器头端应圆润，无毛刺。 5、支架回收线环表面应光滑，条干均匀，无污渍。 6、型号齐全（支架直径16-22mm，支架长度60-160mm）。 7、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |

第8包：一次性使用无菌微波消融针

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌微波消融针 | 1、用途：用于下肢静脉曲张的辅助治疗。 2、功能及材质要求 2.1外表应整齐、色泽均匀、无伤痕、划痕等缺陷，光滑无毛刺。 2.2针杆温度不超过38℃。 2.3 驻波比不大于1.5 2.4针体浸泡在氯化钠液体中的部位不得有腐蚀痕迹。 2.5绝缘套使用的材质为陶瓷，微波泄漏率小于50HZ，热效应消融效果比较明显。 2.6传导微波的铜芯高品质铬锆铜（导电性好，导热性好，硬度高，耐磨抗爆，抗裂性以及软化温度高），消融范围呈现真圆。 2.7针管采用双套管（里外两层），韧性更好，不易折断。 2.8.微波消融针经环氧乙烷灭菌后，应无菌。 3、规格要求：直径2.0mm、1.2mm，长度1300mm、1500mm、130mm |

第9包：人工血管

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工血管 | 1、材质：膨体聚四氟乙烯（ePTFE）； 2、分为不带环、带环及带非连续可拆卸环； 3、型号齐全，部分型号带肝素涂层或硅胶层； 4、作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、建立血液透析通路或其他血管手术。 5、规格要求：直径6mm-22mm，长度20cm-80cm |

第10包：颅内支架系统等一批

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经微导丝 | Scitanium合金材质，轴心丝结构，较强的远近端支撑性能。 |
| 2 | 神经微导丝 | 镍钛合金材质，海波管结构，带凹槽微构技术。性能要求头端柔软，扭控性1比1。 |
| 3 | 神经微导管 | 头端预塑形，45度，90度，J形及S形。亲水性Hydrolene图层。柔软度高。 |
| 4 | 颅内支架系统 | 镍钛合金自膨式支架，开环设计，节段性扩张。近端及远端各4个标记点。较强的径向支撑力。 |
| 5 | 颅内球囊扩张导管 | 适用于颅内动脉狭窄球囊扩张术，同轴交换系统（OTW系统），外层BIOSLIDE亲水图层。 |
| 6 | 造影导管 | 用于经桡动穿刺行脑血管造影用。 |

二、报价要求

1、报价供应商可选择项目清单内任意一包进行报价，但需对每包内的所有产品进行报价，否则报价无效。

2、属集中挂网阳光采购产品所报价格不得超过该耗材在四川省药械集中采购及医药价格监管平台中医用耗材价格联动专区全省医疗机构上月最低采购价。

3、非集中挂网阳光采购品需提供三家省内同级医院的销售发票或合同复印件。

4、报价供应商所报产品必须完全满足或优于本采购文件要求的功能及技术参数要求，否则报价无效。

5、报价供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于报价供应商完成本项目所需的产品价格，产品配送、验收、质量保证等一切费用。

6、报价文件要求

6.1报价文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个包进行投标时需将每一包的资料单独密封。

6.2报价文件份数：正本 1份；副本4份。

6.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

6.4报价供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

三、商务要求

1、报价供应商提供的产品质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，在合同执行期间若因国家、部门政策规定出台与合同约定相抵触时，则自动撤销该合同，按国家相关规定执行。

2、报价供应商提供的产品因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在采购方使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由报价供应商承担赔偿或者补偿责任。

3、报价供应商提供的产品有效期自产品通过最终验收之日起计算，且有效期不小于全部有效期的三分之一，对近效期（剩余有效期小于全部有效期的三分之一）的甲方有权拒收。若在有效期内出现质量问题，则按质量承诺，由供应商负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。

4、报价供应商提供的产品应按标准保护措施进行包装和运输。

5、对于一些需要指导的新产品，报价供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用包含在合同周期内中标产品使用量的总价之内。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，报价供应商需无条件提供货源。

6、供应商供货需具备时效性，接到送货通知后5个小时内须送货到采购方，紧急耗材2个小时内送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

7、合同有效期为一年，合同期满后，由采购人根据产品质量、配送及售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次选择配送企业。

8、成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外， 采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，甲方有权单方面取消其供货资格。

9、如果甲方在正常保管和使用前题下，因产品的使用发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任，及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行。

10、付款方式：按医院现有的医用耗材付款方式执行。

11、交货地点：广元市第一人民医院指定地点，验收方法：按医院对耗材的

验收制度进行验收。

四、其他事项

1、本次成交供应商将在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则限制其三年内不得参与我院的任何采购活动。

- 评审程序和成交标准

一、评审程序

1、供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织评审小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查和符合审查。

2、资格审查的范围不能超过本采购文件中对报价供应商的资格条件要求。

3、资格审查结束后，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的报价供应商进行符合审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

4、资格审查和符合审查结束后，评审小组出具资格审查和符合审查报告，对没有通过资格审查和符合审查的报价供应商，评审小组应当在资格审查和符合审查报告中写明原因。

5、采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的报价供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

二、成交标准

1、本项目由采购人评审小组直接确定成交供应商。

2、评审小组对通过资格审查及符合审查的报价供应商按照公平、公正、择优的原则进行评定。

3、评审小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等的原则”，现场依法确定成交供应商。供应商响应文件满足或者高于采购文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.1阳光挂网产品

3.1.1按照四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材价格联动专区最低采购价的下浮比例从高到低排序，以下浮比例最高的成交。

3.1.2下浮比例相同者，按照每包每个产品的实际报价汇总后从低到高排序，以汇总报价最低的成交。

3.1.3下浮比例和报价都相同的，组织报价供应商再次价格谈判。

3.1.4若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价人再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

3.1.5如完全符合采购要求的报价供应商不足三家，评审小组可组织完全符合采购要求的报价供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商。

3.1.6当排名第一的报价供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选成交供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的报价供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

- 3.2非阳光挂网产品

3.2.1按照实际报价从低到高排序，以报价最低的报价供应商成交（完全符合采购要求的报价供应商≧三家）。

3.2.2若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价人再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

3.2.3当排名第一的供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

3.2.4完全符合采购要求的报价供应商不足三家者，评审小组可组织完全符合采购要求的供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商。

第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4、提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材配送资格截图。

5、提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材挂网截图及挂网流水号。

6、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）。

7、提供对所报价产品的售后服务承诺书原件1份。

8、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

9、进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

10、以上要求报价供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价供应商印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市XXXXXXXXXX”项目采购文件（项目编号GYYCG—***—**）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日

二、制造商家授权书

广元市第一人民医院：

（制造商家名称）是在     （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。                     （被授权公司名称）是在       （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                             。                        （制造商家名称）授权                      （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加GYYCG—****—***号“广元市XXXXXXX采购” 项目的采购活动，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以询价采购合作者来约束自己，并对该询价采购共同承担和分别承担采购文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附：授权销售产品清单

注：1、报价判供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。本采购文件中未要求的可不提供。

三、产品技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 报价人必须把所报项目清单产品的技术参数列入此表。

2．按照项目清单的顺序对应填写。

3．报价人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日四

三、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：报价人根据采购文件第二章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

五、报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

广元市第一人医院医用耗材报价一览表

(阳光挂网产品)

| 序号 | 商品代码 | 医保耗材 代码 | 单件单品名称 | 注册备案号 | 注册备案产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 计价单位 | 全省医疗机构上月最低采购价（元） | 投标价格 （元） | 价格下浮比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人：                        授权代表：                       联系电话：                   日期：

说明：

1、价格下浮比例计算方法为：（1 -投标价÷全省医疗机构上月最低采购价）*100%

2、所投产品的挂网信息、全省医疗机构上月最低采购价等必须真实准确，否则将作为无效投标处理或取消配送商成交资格。

3、报价人（产品）的报价以投标当月在“四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材价格联动专区”公布的全省医疗机构上月最低采购价为基准，所有产品的报价在此基准价上统一下浮（XX%）。未按要求报价将按无效投标处理。

4、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

广元市第一人医院报价一览表

（非阳光挂网产品）

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 注册证号 | 生产企业 | 规格型号 | 计价 单位 | 投标价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人：                        授权代表：                       联系电话：                  日期：