- 项目内容及要求

- 项目编号：GYYCG-HC-2021-003

- 项目名称：广元市第一人民医院选择医用耗材配送供应商采购项目

- 项目清单

| 包号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一次性使用真空采血管 |
|  | 一次性使用静脉采血针 |
| 2 | 一次性使用手术电极（电刀笔） |
|  | 一次性使用手术电极 |
|  | 一次性使用中性电极 |
| 3 | 输尿管导管 |
|  | 一次性使用输尿管导引鞘 |
|  | 输尿管支架 |
| 4 | 电圈套器 |
|  | 一次性使用黏膜切开刀 |
|  | 一次性使用止血夹 |
|  | 一次性内镜下液体输送喷洒管 |
| 5 | 结扎装置-手柄 |
|  | 结扎装置-结扎环 |
| 6 | 医用胶 |

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或《第一类医疗器械备案凭证》。

1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。（适用于产品制造商投标）

1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

2、报价供应商须为所报产品生产厂家在四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区授权配送企业。

3、所报产品必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区目录内产品。

4、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件发售

本次采购文件由报价人自行在本公告附件中下载，不单独发售采购文件。

七、评审时间

响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2021年9月28日下午14:30（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达采购地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

- 评审地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室

- 项目技术、服务和其他要求

一、功能及技术参数要求

第1包：一次性使用真空采血管等

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用真空采血管 | 1、用途：与具有防逆流作用的静脉采血针或和握持器配套使用构成真空采血系统，用于静脉采血；适用于医学实验室，静脉血液标本的采集、转运、处理及检验。 2、结构及组成：由贮血管、贮血管胶塞、塑料帽组成，分带附加剂和不带附加剂两种，采血管的贮血管由硅酸盐塑料或PET或PS制成，胶塞由丁基胶制成，塑料帽由聚丙烯制成。 3、规格要求： 3.1 12×75㎜,塑料材质，塑料帽紫色，附加剂为EDTAK3 3.2 12×75㎜,塑料材质，塑料帽红色，无附加剂 3.3 12×75㎜（1：4）,塑料材质，塑料帽黑色，枸橼酸钠 3.3 12×75㎜（1：9）,塑料材质，塑料帽蓝色，枸橼酸钠 |
| 2 | 一次性使用静脉采血针 | 1、用途：配套一次性惰气保护真空采血器用于静脉采血。 2、结构组成：由止血护套、瓶塞穿刺针、针座、软管、针柄、静脉穿刺针、保护套组成。 3、材质要求：止血护套应为丁基橡胶，瓶塞穿刺针为不锈钢SUS304、针座为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、软管为聚氯乙烯、静脉穿刺针为不锈钢SUS304、保护套为聚乙烯/聚丙烯。 4、要求经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 5、规格要求：0.7×25㎜TW LB |

第2包：手术电极等一批

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用手术电极（电刀笔） | 具有切割和凝血功能，刀头50mm，导线2-3米，接口通用。适用于高频类手术设备配合使用，在高频手术中进行电凝电切用。 |
| 2 | 一次性使用手术电极 | 具有切割和凝血功能 刀头有针形，球形，刀形，环形，三角形等。 |
| 3 | 一次性使用中性电极 | 可用于成人、儿童 电极板类型：单极/双极 材质：泡棉。 主要用于连接人体和高频手术器，提供低电流密度的高频电流回路。 |

第3包：输尿管导管等一批

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管导管 | 1、用途：用于膀胱镜输尿管插管造影和引流。 2、内配不锈钢丝，X光下显影清晰。 3、撕开型无菌包装，一次性使用。 4、规格：F4、F5。 |
| 2 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 1、用途：适用于输尿管镜下处理肾结石、输尿管结石通道建立及清石。鞘管表面具有亲水涂层，鞘管内心具有抗扭、抗压特性，配有结石收集装置。 2、鞘管内镜：12Fr、14Fr 3、鞘管长度： 3.1 直型：35cm、45cm 3.2 Y型：36cm、46cm 4、材质要求： 4.1鞘管：由PA、PTFE材料制成，内嵌不锈钢弹簧，多层复合而成 4.2扩张管与扩张管接头：由PE材料制成 4.3鞘管接头：由PE材料制成 4.4接头连接器：由PE材料制成 |
| 3 | 输尿管支架 | 1、用途：适用于肾输尿管手术后输尿管内引流。 2、功能：带缝线的输尿管支架，包括推送导管、猪尾矫直器、HydroGlide导丝。 3、材质要求：为含有硫酸钡的聚氨酯，缝线为黑色尼龙单丝。推送导管的主要材质为具有不透射线物质的高密度聚乙烯；HydroGlide导丝的主要材质为不锈钢，涂覆硅胶涂层； 4、规格要求：4.7F*28cm、6F*28cm。 5、环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |

第4包：电圈套器等一批

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电圈套器 | 本产品适用于在内镜配合下切除消化道息肉。带旋转开口， 参数：1.5cm、2.5cm、3.5cm 满足内镜下各种治疗。 |
| 2 | 一次性使用黏膜切开刀 | 产品与软性内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开组织，同时满足矮刀和O刀双合一。 |
| 3 | 一次性使用止血夹 | 中夹子，开口1.2cm，带旋转功能。用于内镜下在消化道内放置夹子，以便用于胃肠道息肉止血。 |
| 4 | 一次性内镜下液体输送喷洒管 | 产品供医疗机构内镜诊断时通过内镜钳道对人体腔道进行液体输送、灌洗、喷射作用。参数：23G、25G。 |

第5包： 结扎装置

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结扎装置-手柄 | 与内窥镜配套使用，有蒂息肉切除后，用来放入可防止或控制出血的尼龙结扎环，可重复使用。 |
| 2 | 结扎装置-结扎环 | 与内窥镜配套使用，有蒂息肉切除后，用来放入可防止或控制出血的尼龙结扎环，一次性使用。 |

第6包 医用胶

| 序号 | 产品名称 | 预期用途及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶 | 1.用途：用于手术切口接近皮肤表面边缘的止血、封闭。 2.规格要求：喷涂型，≥1.5ml/支 |

二、报价要求

1、报价供应商可选择项目清单内任意一包进行报价，但需对每包内的所有产品进行报价，否则报价无效。

2、所报产品价格不得超过该耗材在四川省药械集中采购及医药价格监管平台中耗材交易价格联动专区我省最高参考价、联动参考价。

3、如报价供应商所报产品为我院前期使用过的相同产品，其投标报价不得超过我院前期历史实际采购价（详细我院前期采购产品信息可电话咨询），否则视为无效报价。

4、报价供应商所报产品包括但不仅限于项目清单内的产品，须规格型号齐全，能完全满足医院开展相关诊疗工作的需求。

5、报价供应商所报产品必须完全满足或优于本采购文件要求的功能及技术参数要求，否则报价无效。

6、报价供应商的报价是响应该项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于报价供应商完成本项目所需的产品价格，产品配送、验收、质量保证等一切费用。

7、报价文件要求

7.1报价文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个包进行投标时需将每一包的资料单独密封。

7.2报价文件份数：正本 1份；副本4份。

7.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

7.4报价供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

三、商务要求

1、报价供应商提供的产品质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，在合同执行期间若因国家、部门政策规定出台与合同约定相抵触时，则自动撤销该合同，按国家相关规定执行。

2、报价供应商提供的产品因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在采购方使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由报价供应商承担赔偿或者补偿责任。

3、报价供应商提供的产品有效期自产品通过最终验收之日起计算，且有效期不小于全部有效期的三分之一，对近效期（剩余有效期小于全部有效期的三分之一）的甲方有权拒收。若在有效期内出现质量问题，则按质量承诺，由供应商负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。

4、报价供应商提供的产品应按标准保护措施进行包装和运输。

5、对于一些需要指导的新产品，报价供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用包含在合同周期内中标产品使用量的总价之内。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，报价供应商需无条件提供货源。

6、供应商供货需具备时效性，接到送货通知后5个小时内须送货到采购方，紧急耗材2个小时内送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

7、合同有效期为一年，合同期满后，由采购人根据产品质量、配送及售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次选择配送企业。

8、成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外， 采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，甲方有权单方面取消其供货资格。

9、如果甲方在正常保管和使用前题下，因产品的使用发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任，及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行。

10、付款方式：按四川省药械集中采购及医药价格监管平台规定的线上支付的方式执行。

11、交货地点：广元市第一人民医院指定地点，验收方法：按医院对耗材的

验收制度进行验收。

四、其他事项

1、本次成交供应商将在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则限制其三年内不得参与我院的任何采购活动。

- 评审程序和成交标准

一、评审程序

1、供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织评审小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查和符合审查。

2、资格审查的范围不能超过本采购文件中对报价供应商的资格条件要求。

3、资格审查结束后，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的报价供应商进行符合审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

4、资格审查和符合审查结束后，评审小组出具资格审查和符合审查报告，对没有通过资格审查和符合审查的报价供应商，评审小组应当在资格审查和符合审查报告中写明原因。

5、采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的报价供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

二、成交标准

1、本项目由采购人评审小组直接确定成交供应商。

2、评审小组对通过资格审查及符合审查的报价供应商按照公平、公正、择优的原则进行评定。

3、评审小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等的原则”，现场依法确定成交供应商。供应商响应文件满足或者高于采购文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.1按照四川省药械集中采购及医药价格监管平台医用耗材价格联动专区我省最高参考价的下浮比例从高到低排序，以下浮比例最高的成交。

3.2下浮比例相同者，按照每包每个产品的实际报价汇总后从低到高排序，以汇总报价最低的成交（报价汇总产品目录以本附件的项目清单中的产品为准）。

3.3下浮比例和报价都相同的，组织报价供应商再次价格谈判。

3.4若评审小组认为该报价仍较高，可组织报价人再次进行价格谈判，若达不到一致谈判意见，采购人可重新组织采购。

3.5如完全符合采购要求的报价供应商不足三家，评审小组可组织完全符合采购要求的报价供应商进行价格谈判后直接确定成交供应商。

3.6当排名第一的报价供应商不能履约时，采购人可以选择由排名第二的候选成交供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的报价供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新组织采购。

第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4、提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区所报产品生产企业授权配送资格截图。

5、提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区产品挂网截图（含商品代码、我省最高参考价、联动参考价等产品信息）评审现场核实真实性。

6、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）。

7、提供对所报价产品的售后服务承诺书原件1份。

8、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

9、进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

10、以上要求报价供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价供应商印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市XXXXXXXXXX”项目采购文件（项目编号GYYCG—***—**）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日

二、制造商家授权书

广元市第一人民医院：

（制造商家名称）是在     （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。                     （被授权公司名称）是在       （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                             。                        （制造商家名称）授权                      （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加GYYCG—****—***号“广元市XXXXXXX采购” 项目的采购活动，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以询价采购合作者来约束自己，并对该询价采购共同承担和分别承担采购文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附：授权销售产品清单

注：1、报价判供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、采购项目编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。

三、产品技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 报价人必须把所报项目清单产品的技术参数列入此表。

2．按照项目清单的顺序对应填写。

3．报价人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日四

三、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：报价人根据采购文件第二章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其询价或成交资格。

报价人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

五、报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

广元市第一人医院医用耗材报价一览表

| 序号 | 项目清单产品名称 | 注册备案产品名称 | 商品代码 | 医保耗材 代码 | 单件单品名称 | 注册备案号 | 生产企业 | 规格型号 | 计价单位 | 我省最高参考价（元） | 投标价格 （元） | 价格下 浮比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人：                        授权代表：                       联系电话：                   日期：

说明：

1、价格下浮比例计算方法为：（1 -投标价÷我省最高参考价）*100%

2、所投产品的挂网信息、我省最高参考价等必须真实准确，否则将作为无效投标处理或取消配送商成交资格。

3、报价人（产品）的报价以投标当月在“四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材交易价格联动专区”公布的我省最高参考价为基准，所有产品的报价在此基准价上统一下浮（XX%）。未按要求报价按无效投标处理。

4、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。