附件2：微创瓣膜及冠脉搭桥手术器械一批清单

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微创二尖瓣牵开器 | 可调节角度，含两根穿刺针，瓣片夹持固定钳一个，瓣片尺寸要求31*30mm,34*40mm,34*50mm，瓣片带有弹性侧翼。 | 1套 |
| 2 | 微创多关节肋间牵开器 | 多关节设计，最大牵开距离130mm，臂长100mm | 1套 |
|  |  | 瓣片36mm*36mm、53*36mm、67*36mm各2个 |  |
| 3 | 微创管轴瓣膜镊 | 直头，355mm,头宽2.8mm，Resano齿 | 1把 |
| 4 | 微创管轴弯镊 | 弯头，355mm，头宽1.5mm，DeBakey齿 | 1把 |
| 5 | 微创管轴持针器 | 弯头，355mm，头部3mm，适于2-6/0针 | 1把 |
|  |  | 直头，355mm，头部5mm，适于2-5/0针 | 1把 |
|  |  | 弯头，355mm，头部1.5mm，适于4-6/0针 | 1把 |
| 6 | 微创管轴持针器大弯剪刀 | 355mm | 1把 |
| 7 | 微创管轴持针器小弯剪刀 | 355mm | 1把 |
| 8 | 双弯超锋利剪 | 250mm，弯头钝尖，S形刀身 | 1把 |
| 9 | 微创主动脉阻断钳 | 320mm，DEBAKEY齿 | 1把 |
| 10 | 微创推节器 | 355mm，45°角 | 1把 |
| 11 | 微创神经拉钩 | 350mm，头4.5mm | 1把 |
| 12 | 微创瓣膜腱索测量卡尺 | 400mm，测量直径5-40mm | 1个 |
| 13 | 拾线器拉钩 | 350mm，流线型头部 | 1个 |
| 14 | 金柄持针钳 | 265mm，适于4-6/0 | 1把 |
| 15 | 侧壁血管钳 | 200mm，S弯曲，Debakey齿 | 1把 |
|  |  | 220mm，S弯曲，Debakey齿 | 1把 |
| 16 | 冠脉探条 | 140mm，橄榄头，1.5mm | 2个 |
|  |  | 140mm，橄榄头，2.0mm | 1个 |
| 17 | 显微神经拉钩 | 185mm，工作端1.0mm | 1个 |