广元市第一人民医院

拟采购设备维保服务论证要求

一、项目编号：SBXQLZ-2023-004

二、项目名称：广元市第一人民医院拟采购医疗设备维保服务项目推荐论证

三、采购项目内容及基本要求

| 序号 | 项目名称 | 服务 期限 | 主要维保服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T高场磁共振扫描仪维保 | 1年 | 1.生产厂家：GE,型号：1.5TSingnaHDxt； 2.全维保服务（磁体除外） |
| 2 | 3.0T高场核磁共振扫描仪维保 | 1年 | 1.生产厂家：西门子，规格型号：MAGNETOM Vida； 2.全维保服务（磁体除外） |
| 3 | 128层螺旋CT 维保 | 1年 | 1.生产厂家：飞利浦，型号Ingenuity CT； 2.全维保服务（第三方产品和球管除外，含稳压电源） |
| 4 | 双源CT维保 | 1年 | 1. 生产厂家：西门子，规格型号：SOMATOM Force； 2.技术保方案； 3.全维保服务方案（第三方产品和球管除外，含稳压电源）。 |
| 5 | 数字胃肠机 维保 | 1年 | 1.生产厂家：北京岛津；规格型号：SONIALVISION C200 2.技术保 |
| 6 | 乳腺钼靶机维保 | 1年 | 1.生产厂家：深圳圣诺；规格型号：SN-DR3； 2.技术保（不含配件） |
| 7 | 医用血管造影X射线系统（GE DSA维保） | 1年 | 1.生产厂家：GE; 型号，Innova IGS 530； 2.全维保服务（含稳压电源，球管和其他第三方产品除外） |
| 8 | 彩色超声诊断系统 飞利浦EPIQ 5维保 | 1年 | 1.生产厂家：飞利浦；规格型号：EPIQ 55（心脏机） 2.紧急人工和备件服务(含型号C5-3探头3把，C10-4ec探头3把，C5-1探头3把，L12-5 50探头3把)、开机保证率服务 |
| 9 | 直线加速器维保 | 1年 | 1.生产厂家：医科达，型号：Elekta Synergy； 2.金保（除iView-GT影像板、XVI球管、XVI影像板、磁控管外全包） 3.现加速器运行情况：加速器满负荷运转治疗病人量为150-200个，科室每日治疗病人量约40人。 |

| 序号 | 项目 名称 | 服务 期限 | 主要维保服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 奥林巴斯电子胃肠镜维保一批 | 1年 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 序列号 |
|  |  |  | 电子结肠内窥镜 | CF-H260AI | 2根 | 2027965、2027963 |
|  |  |  |  | CF-H290I | 4根 | 2843146、2249004 2249000、2249098 |
|  |  |  | 电子上消化 道内窥镜 | GIF-H260 | 2根 | 2557854、2070146 |
|  |  |  |  | GIF-H290 | 3根 | 2157547、2157627 2157613 |
|  |  |  |  | GIF-H290Z | 1根 | 2137819 |
|  |  |  |  | GIF-Q260 | 1根 | 2352257 |
|  |  |  |  | GIF-Q260J | 4根 | 2252054、2826213 2028307、2229682 |
|  |  |  | 电子上消化道内窥镜（放大型） | GIF-H290Z | 1根 | 2036370 |
|  |  |  | 超声电子上消化道内窥镜 | GF-UE260-AL5 | 1根 | 7130846 |
|  |  |  | 超声内镜图片 处理装置 | EU-ME2 | 1台 | / |
|  |  |  | 内窥镜冷光源 | CLV-260 | 1台 | / |
|  |  |  | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 2台 | / |
|  |  |  | 图像处理装置 | CV-260 | 1台 | / |
|  |  |  | 图像处理装置 | CV-290 | 2台 | / |

注：各推荐供应商对以上项目内容进行单项推荐。

四、推荐供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）根据采购项目的特殊要求，参加推荐会的供应商的特定条件 ：

1、推荐供应商应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证。

2、推荐供应商营业执照营业范围应包含“医疗器械维修或维保”。

3、参加推荐人员的法人授权委托书原件，法定代表人及授权代表身份证复印件。

五、推荐文件要求（所有资料需加盖公司鲜章）

1、推荐文件纸质资料要求

1.1推荐文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、序号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个序号产品进行推荐时需将每一序号的推荐资料单独密封。

1.2推荐文件份数：正本 1份；副本4份

1.3推荐文件封面的标注：推荐文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、序号、推荐供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

2、证照复印件：医疗器械经营许可证、营业执照等相关资质证明材料。

3、参加推荐会的人员须提供法定代表人身份证（正反面的复印件），参加推荐会代表人身份证（正反面的复印件），法定代表人授权书原件(推荐代表是法定代表人不需提供)。

4、医疗设备维保服务整体方案。

5、维保服务报价。

6、同类设备在四川省内服务用户名单（列明联系人及联系方式，必须至少附一份可核实的四川省内服务合同主体、中标通知书或发票复印件等证明材料）。

7、易损耗配件报价等。

8、售后服务承诺（包括现场响应时间、零配件响应到货时间）。

9、提供所维保设备的专业维修工具、仪器等资料。

10、提供所维保设备工程师的培训证书等相关资质。

六、电子文档：各参加推荐会供应商制作PPT按下列顺序进行：

1、医疗器械经营许可证、营业执照等相关资质证明材料。

2、设备维保服务整体方案

3、维保服务报价。

4、易损耗配件报价等。

5、售后服务承诺（包括现场响应时间、零配件响应到货时间）。

6、其他地方中标或合同价格复印件

需将以上要求的内容制作成PPT文件，在推荐会时进行讲解，同时将PPT文件、推荐产品的电子版技术参数单独用U盘存储，在寄送资料时一并将U盘交医院留存。

七、推荐方式

本次产品推荐方式以现场推荐的方式进行，具体会议时间和方式以官网公告、电话通知为准。

推荐程序：

1、院方介绍设备维保服务需求及相关事项。

2、参加推荐商家按照要求介绍设备服务方案等，现场推荐时间控制在10分钟内。

3、接受院方论证专家组的答疑咨询

注：本次推荐会仅用于医院对拟采购设备的维保服务方案等进行综合了解，供采购人制定维保服务需求及预算提供参考。

八、推荐资料递交截止时间及推荐会开始时间、地点

1、报名范围：凡符合资质条件的潜在供应商均可报名参加。

2、报名、递交材料截止时间及地点： 2023年04月14日17：30（北京时间、工作时间）前通过邮寄（推荐使用顺丰快递）或现场提交的方式将相关资料递交到广元市第一人民医院设备管理科，邮寄地址：四川省广元市利州区苴国路中段（广元市第一人民医院），收件人：李老师，联系电话：0839-3306193，逾期递交的不予受理。

3、推荐会时间及地点：医院另行通知符合资质要求的报名供应商参加。

4、联系人及方式：

联系人:  李老师  联系电话:0839-3306193

院纪委  张先生    联系电话:0839-3314132

广元市第一人民医院

2023年4月3日

附件：

设备维保服务报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 服务期限 | 报价 （万元） | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |