附件：

广元市第一人民医院

拟采购设备推荐论证要求

- 项目编号：SBXQLZ-2026-01

- 项目名称：广元市第一人民医院彩色超声诊断系统等一批医疗设备推荐论证项目

- 项目内容及基本要求

(一 )项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要功能用途及配置需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统 | - 用途：主要用于麻醉围手术期脏器监测、神经阻滞、术中监测的超声下可视化引导研究和临床实践兼容围术期经食道超声监测的教学模拟和术中经食道超声监测工作的开展。 - 主要功能需求： - 2.1具有智能穿刺增强技术; - 2.2成像技术需求：麻醉/疼痛专用图像条件；AI智能神经成像；数字化高分辨率二维灰阶成像，谐波成像技术，彩色多普勒，能量多普勒，方向能量图，M模式，解剖M型，脉冲波多普勒，连续波多普勒，组织多普勒成像，实时血流三同步。 - 2.2具有经食道超声心动图教学模块。 - 2.3测量功能需求：自动胃窦测量；血流自动频谱包络分析测量；模拟TEE探头具备前屈，背伸，加减角度功能； - 2.4探头最高频率≥22MHz； 3.主要配置需求：主机一台，线阵探头一把，凸阵探头一把，超高频探头一把，模拟人一个，TEE模拟探头一把 - 4.质保期限≥ 5年（含所有探头） |
| 2 | 体外冲击波治疗系统 | 1.用途：用于泌尿系统结石(包含肾、输尿管、膀胱结石)的碎石治疗。 2.主要功能需求： 2.1冲击波发生器：无透镜自聚焦电磁式冲击波源； 2.2冲击波治疗头：悬挂式冲击波源（非上下定位臂）。 2.3具有B超定位系统（含碎石中线）。 2.4具有床边操作系统 2.5 具有全电动控制治疗床 3.主要配置需求：电磁式冲击波源，碎石主机，治疗床，推车式黑白B超。 4.质保期限≥2年 |
| 3 | 眼科超声乳化治疗仪 | 1.用途：适用于眼科白内障手术治疗。 2.主要功能需求 2.1具备超声乳化、灌注、抽吸、前节玻切、电凝等功能； 2.2具有爆破、脉冲、连续超声能量子模式； 2.3具有灌注压传感器； 2.4具有低频和高频超乳手柄； 2.5具有直头、弯型、喇叭口型针头。 - 主要配置需求 - 3.1主机1台、台车1台、脚踏1个、超乳手柄2把、IA手柄2把、一次性积液盒2个、复消积液盒2个； - 3.2全套白内障手术器械4套。 4.质保期限≥ 3 年 |
| 4 | 投射式视野检查仪 | 1.用途：适用于视野损害相关疾病的辅助诊断 2.主要功能需求 2.1视野类型：静态视野和动态视野； 2.2头部移动方式：颌托上下左右自动移动 2.3LED光源 2.4检测范围：00-900; 2.5投射光源：蓝、红、白。 3.主要配置需求：投射式视野检查仪主机1台、软件1套、升降台1套。 4.质保期限≥ 2年 |
| 5 | 视觉电生理检查仪 | 1.用途：对视通路、视神经和视网膜病变患者(婴幼儿除外)进行VEP、ERG、EOG项目检查，为医生诊断提供参考信息。 2.主要功能需求：具有闪光视觉诱发电位FVEP、给-撤视觉诱发电位On-offVEP、全视野视网膜电图FfERG、图形视网膜电图PERG、眼电图EOG等功能。 3.主要配置需求 3.1生物信号放大器主机1台; 3.2闪光刺激器1台、图形刺激器1套、生物电极及导联线 1套、视频转换器1个； 3.3图文处理工作站1套（含：彩色图文显示处理终端1套、软件1套、彩色图文输出终端1台）； 3.4专用台车1年。 - 4.质保期限≥2年 |
| 6 | 结石分析仪 | 1.用途：用于对泌尿系结石成分的定性分析，能根据结石成份自动提供相应的预防措施和自检报告。 2.主要功能技术需求 2.1检测方法：ATR反射检测法 2.2具有ATR检测附件。 3.主要配置需求：主机，ATR反射附件，电子防潮箱，图文显示及输出工作站 - 4.质保期限≥ 2 年 |

四、推荐供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）根据采购项目的特殊要求，参加推荐会的供应商的特定条件 ：推荐产品须符合《医疗器械监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关资质文件。

五、推荐文件要求（所有资料需加盖公司鲜章）

1、推荐文件纸质资料要求

1.1推荐文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、序号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个序号产品进行推荐时需将每一序号的推荐资料单独密封。

1.2推荐文件份数：正本 1份；副本4份。

1.3推荐文件封面的标注：推荐文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、序号、推荐供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。

2、产品配置方案、报价及同品牌同型号产品四川省内用户名单（列明联系人及联系方式，必须至少附一份可核实的四川省内销售合同主体、中标通知书或发票复印件等证明材料）。

3、技术参数、功能特点、详细配置清单及相应配置型号、产地。

4、选配件市场价及优惠价，列出详细清单。

5、市场同档次产品对比情况。

6、售后服务承诺书（质保期限、维修站地点及联系方式、能否提供操作及维修手册、操作及维修人员培训方式、质保期外维修方式及收费情况、常用维修配件及核心部件清单及价格。

7、证照复印件：医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证、有效营业执照。

8、参加推荐人员的法人授权委托书原件，法定代表人及授权代表身份证复印件。

9、如果需要授权才能销售的产品，需提供厂家授权书，须能显示推荐产品授权链条的完整性。

10、产品彩页。

11、推荐产品的意向成交价，推荐人应根据所推荐的产品技术参数、功能特点、配置方案、质保期限进行总报价（见附件1），同时需对配置方案进行分项报价。

六、电子文档：各参加推荐会供应商制作PPT按下列顺序进行：

1、产品功能及技术参数介绍

2、产品配置清单

3、产品总报价及分项报价

4、售后服务方案及质保期后维保价格

5、设备配套耗材价格及易损件名称和价格

5、市场同类同档次产品的比较表

6、产品招标技术参数（需标注该产品的重点参数条款）。

需将以上内容制成PPT文件，将PPT文件、推荐产品的招标技术参数(word版)单独用U盘存储，在寄送资料时一并将U盘交医院留存，同时单独提供一份盖鲜章的招标技术参数、报价表及配置方案的分项报价表纸质版随同推荐文件、U盘一并寄送递交。

- 其他要求：

根据《广元市第一人民医院工作人员接待医药代表管理暂行办法》的要求，各报名供应商需另外单独提供以下资料建档。

1、医药代表身份证明、医用器械与医用耗材等生产经营企业法定代表人签字或盖章的授权委托书，授权开展的业务和授权期限。

2、加盖企业公章的《医药代表诚信廉洁承诺书》原件(附件2)。

八、推荐方式

采用现场推荐的方式进行，具体会议时间和方式以官网通知为准。

推荐程序：

1、院方介绍设备需求及相关事项。

2、参加推荐商家按照要求介绍生产企业及所推荐产品的相关信息，现场推荐时间控制在15分钟内。

3、接受论证专家组的答疑咨询

注：本次产品推荐会仅用于医院对产品的性能、配置、价格、招标技术参数以及售后服务等进行综合了解，供采购人制定采购价格及采购需求提供参考。

九、推荐资料递交截止时间及推荐会开始时间、地点

1、报名范围：凡符合资质条件的潜在供应商均可报名参加。

2、报名、递交材料截止时间及地点： 2026年1月14日17：30（北京时间、工作时间）前通过邮寄（推荐使用顺丰快递）或现场提交的方式将相关资料递交到广元市第一人民医院医学装备科，邮寄地址：四川省广元市利州区苴国路中段（广元市第一人民医院），收件人：李老师，联系电话：0839-3306193，逾期递交的不予受理。

3、现场推荐会时间及地点：医院另行在医院官网及电话通知报名供应商参加。

4、联系人及方式：

联系人:  医学装备管理科  李老师   联系电话:0839-3306193

院纪委          张先生    联系电话:0839-3314132

广元市第一人民医院

2026年1月6日

附件1：

推荐产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 注册证号 | 制造商 | 生产场地 | 联系人 | 联系方式 | 供货价格（万元） | 质保期限 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

医药代表诚信廉洁承诺书

为进一步加强医德医风建设，杜绝医药购销中的“回扣”

“红包”和“提成”等不正之风，积极配合贵院做好医疗服

务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺：

一、未经备案不得开展学术推广等活动；

二、未经医疗机构同意不得开展学术推广等活动；

三、不得承担药品、医疗器械销售任务，实施收款和处

理购销票据等销售行为；

四、不得参与统计医生个人开具的药品处方数量或者使

用的医疗器械数量；

五、不得对医疗机构内设部门和个人直接提供捐赠、资

助、赞助；

六、不得误导医生使用药品或医疗器械，夸大或者误导

疗效，隐匿药品已知的不良反应信息（医疗器械已知的不良

事件信息）或者隐瞒医生反馈的不良反应（事件）信息；

七、不得有其他干预或者影响临床合理用药的行为。

如有违反上述承诺，我愿意接受医疗机构通报、约谈以

及停止使用药品等处理，以及执法执纪部门的其他处理。

公司名称（盖章）：

医药代表（签名）：

承诺日期：

联系电话：