
项目编号：GY-072ZWK-2026-01
广元市第一人民医院污水监测服务项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2026年5月

第一章  谈判邀请

广元市第一人民医院拟对污水监测服务项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。
一、项目编号：GY-072ZWK-2026-01
二、项目名称：广元市第一人民医院污水监测服务项目
三、预算金额：4万元
四、资金来源：自筹资金，已落实。
五、项目清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	广元市第一人民医院污水监测服务项目
	项
	1


备注：

1.投标供应商须对项目清单内服务项目进行报价，报价不得超过预算价，否则报价无效；
2.供应商所报价格费用含所有项目实施费用，包含采样费、分析监测（检测）费、材料费、纸质资料、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。
六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件：

1.供应商具有检验检测机构资质认定证书（省级及以上）。

（三）本项目不接受联合体投标。
七、响应文件递交截止时间、谈判时间
1.本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

2.响应文件递交截止时间和谈判开始时间：2026年6月  2   日下午15:00（北京时间）。

3.响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的

响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(https://www.gys072.cn/)上以公告形式发布。
十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

采购项目服务内容、服务要求等

监测类型、监测点位、监测项目、监测频次、全年总频次如下表：

	序号
	监测类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	全年

总频次
	备注

	1
	有组织废气
	1#DA001污水处理站废气排气筒
	氨
	1次/季度 
检测1天 每天3次
	4 次/年
	

	2
	
	
	硫化氢
	
	
	

	3
	
	
	臭气浓度
	
	
	

	4
	
	2#DA002直燃型吸收式冷温水机废气排气筒
	二氧化硫
	1次/季度 
检测1天 每天3次
	4次/年
	实际使用时间5月-9月，11-3月。

	5
	
	
	氮氧化物
	
	
	

	6
	
	3#DA003锅炉废气排气筒
	氮氧化物
	1次/月 
检测1天 每天3次
	5次/年
	实际使用时间11-3月，共5个月，所以实际需监测频次5次/年。

	7
	
	
	二氧化硫
	1次/年
检测1天 每天3次
	1次/年
	

	8
	
	
	颗粒物
	
	
	

	9
	
	
	烟气黑度
	
	
	

	10
	无组织废气
	1#-3#污水处理站周界外
	氨
	1次/季度 
检测1天 每天3次
	4 次/年
	

	11
	
	
	硫化氢
	
	
	

	12
	
	
	臭气浓度
	
	
	

	13
	
	
	氯气
	
	
	

	14
	
	3#污水处理站内
	甲烷
	1次/季度 
检测1天 每天3次
	4 次/年
	

	15
	噪声
	厂界四周
	昼、夜噪声
	1次/季度（昼、夜） 
	4 次/年
	

	16
	废水
	1#DW001综合污水排放口
	悬浮物
	1次/周
	52次/年
	

	17
	
	
	粪大肠菌群数
	1次/月
	12次/年
	

	18
	
	
	pH
	1次/季度 
检测1天 每天3次
	4 次/年
	

	19
	
	
	色度
	
	
	

	20
	
	
	五日生

化需氧量
	
	
	

	21
	
	
	阴离子表

面活性剂
	
	
	

	22
	
	
	氨氮
	
	
	

	23
	
	
	石油类
	
	
	

	24
	
	
	动植物油
	
	
	

	25
	
	
	挥发酚
	
	
	

	26
	
	
	总氰化物
	
	
	

	24
	
	
	肠道致病菌
	
	
	

	25
	
	
	肠道病毒
	1次/季度 
检测1天 每天3次
	4 次/年
	

	26
	
	2#DW002衰变池排放口
	总a放射性
	1次/季度
检测1天 每天3次
	4 次/年
	

	27
	
	
	总β放射性
	
	
	


二、服务要求
1.监测（检测）点位、项目及频次按照排污许可证要求监测项目执行。

2.采样技术规范按照省、市级环保等部门规定执行。

3.监测（检测）分析方法、方法来源及检测设备按照省、市级环保等部门规定执行。

4.检测机构出具的检测报告应具有相关执法效力，并对检测结果做出科学分析，完成相应的数据汇总、总结报告等，报送给采购人。

5.若需要复检的，则应根据采购人要求进行复检。复检费用包含在投标报价中。

6.若提交的报告经复检后，更改结果的，由原检测单位支付并承担相应的复检费用。
7.监测（检测）结果及评价等要求：每月提供二份报告及可行性改进方案。

8.按照管理规范要求，在规定时间内正确完成采购人网络平台数据填报工作，如《全国排污许可证管理信息平台-企业端》、企业环境信息依法披露填报工作等的数据填报。
三、其他要求

1.监测报告带CMA标志，具备法律效力，可用于环保备案、排污许可、医院校验。应急响应：60分钟内到现场（常规）、2小时内（突发）。             

2.验收标准
2.1每月提供二份报告，监测报告带CMA标志。

2.2按照医院排污许可管理规范要求，在规定时间内正确完成采购人网络平台数据填报工作，如《全国排污许可证管理信息平台-企业端》、企业环境信息依法披露填报工作等的数据填报。

2.3其他未尽事宜采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）文件的规定进行验收。
第三章  报价、商务要求等
一、报价要求

1.供应商所报价格费用含所有项目实施费用，包含采样费、分析监测（检测）费、材料费、纸质资料、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。
2.报价文件要求：
2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
2.2报价文件份数：正本 1份；副本2份；

2.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号、报价人名称、年月日；

2.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

3.低于成本价不正当竞争预防措施

3.1在谈判过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物或工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）

3.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

3.3供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

商务要求

1.服务地点、服务期限

1.1服务地点：广元市第一人民医院污水站。

1.2服务期限：1年。本服务期限完后，经采购人验收合格，可按照《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库﹝2014﹞37 号）规定实行合同一年一签，总服务期不超过三年。
2.付款方式

2.1服务费用按季度支付，供应商按采购人要求提供报告及可行性改进方案后，采购人在下一季度的第一个月内根据供应商上季度项目完成情况以及提供的相关资料，将上季度项目服务费用以银行转账方式支付给供应商。

2.2采购人凭供应商发票及项目验收合格等相关材料进行资金支付。

注意：本项目服务内容、服务要求，报价、商务要求等均为实质性要求，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足3家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足3家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力     要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第六章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.投标供应商提供针对本项目的服务承诺原件（格式自拟）。

4.投标供应商提供检验检测机构资质认定证书（省级及以上）复印件并加盖鲜章。
4.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

5.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其谈判或成交资格。
6.供应商认为需求提交的其他资料。（格式自拟）
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                 （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072ZWK-2026-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072ZWK-2026-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                （姓名、职务）代表我方            （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证项目实施。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072ZWK-2026-XX
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	报价金额
（万元）

	1
	广元市第一人民医院污水监测服务项目 
	项
	1
	

	报价（万元）：          大写：


1.供应商所报价格费用含所有项目实施费用，包含采样费、分析监测（检测）费、材料费、纸质资料、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。
    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

投标供应商名称：        （盖章）

    法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：年  月  日

四、服务内容、服务要求等应答表
	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的项目简介及服务内容、服务要求等列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

五、报价、商务要求等应答表
	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的商务要求及其他要求据实填写列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

PAGE  

