项目编号：GY-072ZWK-2026-02
广元市第一人民医院

5P变频吸顶空调采购项目（第二次）

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2026年7月

谈判邀请

广元市第一人民医院拟对5P变频吸顶空调采购项目（第二次）进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072ZWK-2026-02
二、项目名称：广元市第一人民医院5P变频吸顶空调采购项目（第二次）
三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	预算单价

（万元）
	合计金额

（万元）

	1
	5P变频吸顶空调
	台
	2
	1
	2


备注：
1.供应商须对项目清单内所有产品进行报价且产品报价不得超过单项预算单价，否则报价无效；

2.供应商报价包括购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费、常规配置耗材、配件等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售时间、地点
本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2026年 7 月 28  日15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。
八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网（http://www.gys072.cn/）上以公告形式发布。

十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目技术要求等
一、技术参数要求
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	冷暖类型
	冷暖
	允许正偏离

	2
	功能
	适用面积
	40㎡以上
	允许正偏离

	3
	功能
	电辅加热
	具有
	允许正偏离

	4
	功能
	送风方式
	四面出风（或360°环绕送风等）
	允许正偏离

	5
	功能
	冷凝水提升泵
	自带
	允许正偏离

	6
	性能
	循环风量(m³/h)
	1800
	允许正偏离

	7
	性能
	定频/变频
	变频
	允许正偏离

	8
	性能
	匹数
	正5P
	允许正偏离

	9
	性能
	制冷量(W)
	12000
	允许正偏离

	10
	性能
	制热量(W)
	14000
	允许正偏离

	11
	性能
	能效等级(GB21455-2019)
	2级
	允许正偏离

	12
	材料
	包含连接管长度（铜管）（米）
	4
	允许正偏离

	13
	材料
	包含插头或漏电保护空气开关
	包含
	允许正偏离

	14
	材料
	包含水管长度（米）
	4
	允许正偏离

	15
	材料
	包含电源线长度（米）
	1.5
	允许正偏离

	16
	安装
	安装方式
	吸顶
	


第三章  报价、商务要求等

一、报价要求
1.供应商报价包括购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费、常规配置耗材、配件等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

2.报价文件要求：
2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
2.2报价文件份数：正本1份；副本2份；

2.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号（若有）、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号（若有）、报价人名称、

年月日；

2.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

二、商务要求

1.交货期限及地点
1.1供应商在收到采购人订单之日起10日内将货物送至采购人订单内指定地点，交由采购人指定收货人收货。
1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式

2.1设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

2.2成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
3.售后服务
3.1保修期：6年质保上门服务，自货物验收合格后算起。

3.2因货物质量问题导致货物无法正常使用，供应商需进行维修或更换直至采购人正常使用。
4.验收

4.1验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收。（采购人组织相关科室完成验收）

4.2供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4.3供应商所供货物在验收合格签订结论为“验收合格”的验收报告前，一切风险由供应商承担，对未通过验收的货物的安全（损坏、丢失等）采购人不负任何责任。
5安装要求

5.1供应商在收到采购人订单之日起10日内将货物送至采购人订单内指定地点，交由采购人指定收货人收货。

5.2供应商负责货物的安装直至采购人能够正常使用，所需费用均包含在合同金额中。

5.3常规配置耗材、配件不能满足现场需要的，产生费用另外结算。

5.4安装现场安全要求：供应商对本项目生产、运输、安装等过程中所产生的一切安全事故负全责并承担相应后果及赔偿。

6节能、环保要求
1.本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章。
2.本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章。

第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合性审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈 判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。

四、低于成本价不正当竞争预防措施

1.在谈判过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物或工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）

2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

3.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

五、同品牌处理措施
提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照随机抽签的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他供应商不作为成交候选人。
第五章  报价人应当提供的资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第六章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

4.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

5.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目（第二次）（项目编号GY-072ZWK-2026-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目（第二次）谈判文件（项目编号GY-072ZWK-2026-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4.我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

三、报价一览表

项目编号：GY-072ZWK-2026-XX             
	序号
	产品名称
	规格

型号
	品牌
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货

时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1.供应商报价包括购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费、常规配置耗材、配件等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。 2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并加盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：

四、分项报价明细表

项目编号：GY-072ZWK-2026-XX 

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函、报价一览表”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

项目编号：GY-072ZWK-2026-XX            
	序号
	货物名称
	谈判文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期： 年  月  日

六、商务应答表

项目编号：GY-072ZWK-2026-XX                                              

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期： 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期： 年  月  日
PAGE  


