广元市第一人民医院
拟采购体外诊断试剂市场调研邀请公告

各潜在供应商：
为充分了解2026年度我院拟采购体外诊断试剂的市场信息及价格。拟对采购的体外诊断试剂（详见体外诊断项目及试剂清单）组织潜在供应商进行产品推荐论证及采购技术参数等资料征集活动, 欢迎具备合格资质、相应供应及服务能力的供应商积极报名参加，现将有关事宜公告如下（详细要求见附件）。
[bookmark: _GoBack]体外诊断项目及试剂清单
	序号
	检验项目/检测试剂
	是否需要租赁配套设备
	需求科室

	1
	血细胞分析测定
	是
	检验科

	
	网织红细胞测定
	
	

	
	C反应蛋白测定（全血）
	
	

	
	脑脊液常规测定
	
	

	
	胸腹水常规测定
	
	

	
	血细胞分析测定（急诊用）
	
	

	
	网织红细胞测定（急诊用）
	
	

	
	C反应蛋白测定（全血）（急诊用）
	
	

	
	脑脊液常规测定（急诊用）
	
	

	
	胸腹水常规测定（急诊用）
	
	

	2
	大便常规测定
	是
	检验科

	
	大便隐血测定
	
	

	
	大便虫卵检测
	
	

	
	轮状病毒测定
	
	

	3
	凝血酶原时间测定
	是
	检验科

	
	活化部分凝血酶原时间测定
	
	

	
	凝血酶时间测定
	
	

	
	纤维蛋白原测定
	
	

	
	D-二聚体测定
	
	

	
	纤维蛋白(原)降解产物测定
	
	

	
	抗凝血酶Ⅲ活性测定
	
	

	
	低分子肝素测定
	
	

	
	纤维蛋白原测定（急诊用）
	
	

	4
	阴道微生态检测
	是
	检验科

	5
	血沉
	是
	检验科

	6
	血小板聚集功能测定(PAgT）（AA激活）测定
	是
	检验科

	
	血小板粘附功能测定（PAdT)（AA激活）测定
	
	

	
	血小板ATP释放试验 （AA激活）测定
	
	

	
	血小板聚集功能测定(PAgT）（ADP激活）测定
	
	

	
	血小板粘附功能测定（PAdT)（ADP激活）测定
	
	

	
	血小板ATP释放试验（ADP激活）测定
	
	

	
	血小板聚集功能测定(PAgT）（COL激活）测定
	
	

	
	血小板粘附功能测定（PAdT)（COL激活）测定
	
	

	
	血小板ATP释放试验 （COL激活）测定
	
	

	7
	血栓弹力图测定
	是
	检验科

	8
	总T淋巴细胞计数测定
	是
	检验科

	
	辅助/诱导T淋巴细胞计数测定
	
	

	
	抑制/细胞毒淋巴细胞计数测定
	
	

	
	B绝对计数测定
	
	

	
	NK淋巴细胞计数测定
	
	

	
	人类白细胞抗原B27测定
	
	

	
	CD45+淋巴细胞绝对计数测定
	
	

	9
	精液检测
	是
	检验科

	10
	5-核苷酸测定
	是
	检验科

	
	天门冬氨酸转移酶测定
	
	

	
	尿素氮测定
	
	

	
	血氨测定
	
	

	
	血清淀粉样蛋白A测定
	
	

	
	钾测定
	
	

	
	钠测定
	
	

	
	氯测定
	
	

	
	抗链球菌溶血素O测定
	
	

	
	类风湿因子测定
	
	

	
	C-反应蛋白测定
	
	

	
	免疫球蛋白G测定
	
	

	
	免疫球蛋白A测定
	
	

	
	免疫球蛋白M测定
	
	

	
	血清特异性生长因子测定
	
	

	
	转铁蛋白测定
	
	

	
	血清铁测定
	
	

	
	葡萄糖6磷酸脱氢酶测定
	
	

	
	补体C3测定
	
	

	
	补体C4测定
	
	

	
	免疫球蛋白IgE测定
	
	

	
	脑脊液蛋白测定
	
	

	
	血清甲状腺素测定
	
	

	
	高敏肌钙蛋白测定
	
	

	
	肌红蛋白测定
	
	

	
	肌酸激酶同工酶质量测定
	
	

	
	血清β2微球蛋白测定
	
	

	
	不饱和铁结合力测定
	
	

	
	5-核苷酸测定（急诊用）
	
	

	
	天门冬氨酸转移酶测定（急诊用）
	
	

	
	尿素氮测定（急诊用）
	
	

	
	血氨测定（急诊用）
	
	

	
	血清淀粉样蛋白A测定（急诊用）
	
	

	
	钾测定（急诊用）
	
	

	
	钠测定（急诊用）
	
	

	
	氯测定（急诊用）
	
	

	
	抗链球菌溶血素O测定（急诊用）
	
	

	
	类风湿因子测定（急诊用）
	
	

	
	C-反应蛋白测定（急诊用）
	
	

	
	免疫球蛋白G测定（急诊用）
	
	

	
	免疫球蛋白A测定（急诊用）
	
	

	
	免疫球蛋白M测定（急诊用）
	
	

	
	血清特异性生长因子测定（急诊用）
	
	

	
	转铁蛋白测定（急诊用）
	
	

	
	血清铁测定（急诊用）
	
	

	
	葡萄糖6磷酸脱氢酶测定（急诊用）
	
	

	
	补体C3测定（急诊用）
	
	

	
	补体C4测定（急诊用）
	
	

	
	免疫球蛋白IgE测定（急诊用）
	
	

	11
	铁蛋白测定
	是
	检验科

	
	N-末端脑利钠肽前体测定
	
	

	
	降钙素原测定
	
	

	
	维生素B12测定
	
	

	
	叶酸测定
	
	

	
	白介素6测定
	
	

	
	胃蛋白酶原Ⅰ测定
	
	

	
	胃蛋白酶原Ⅱ测定
	
	

	
	甲胎蛋白异质体测定
	
	

	
	胃泌素17测定
	
	

	
	异常凝血酶原测定
	
	

	
	血清透明质酸测定
	
	

	
	Ⅲ型前胶原N端肽测定
	
	

	
	层粘连蛋白测定
	
	

	
	Ⅳ型胶原测定
	
	

	
	抗缪勒管激素测定
	
	

	
	醛固酮测定
	
	

	
	肾素测定
	
	

	
	生长激素测定
	
	

	
	骨钙素测定
	
	

	
	单纯疱疹病毒I(IgG)测定
	
	

	
	单纯疱疹病毒I(IgM)测定
	
	

	
	弓形体(IgG)测定
	
	

	
	弓形体（IgM）测定
	
	

	
	巨细胞病毒（IgG）测定
	
	

	
	巨细胞病毒（IgM）测定
	
	

	
	风疹病毒(IgG)测定
	
	

	
	风疹病毒(IgM)测定
	
	

	
	单纯疱疹病毒II(IgG)测定
	
	

	
	单纯疱疹病毒II(IgM)测定
	
	

	
	抗核抗体测定
	
	

	
	皮质醇测定
	
	

	
	促肾上腺皮质激素测定
	
	

	
	谷氨酸脱羧酶抗体测定
	
	

	
	胰岛素自身抗体测定
	
	

	
	胰岛细胞抗体测定
	
	

	
	抗心磷脂抗体IgM测定
	
	

	
	抗蛋白酶3抗体IgG测定
	
	

	
	抗肾小球基底膜抗体IgG测定
	
	

	
	抗髓过氧化物酶抗体IgG测定
	
	

	
	雄烯二酮测定
	
	

	
	甲状旁腺素测定
	
	

	
	硫酸脱氢表雄酮测定
	
	

	
	17α-羟孕酮测定
	
	

	
	抑制素A测定
	
	

	
	非结合雌三醇测定
	
	

	
	结核杆菌Υ干扰素释放试验测定
	
	

	
	甲肝抗体测定
	
	

	
	戊肝抗体IgM测定
	
	

	
	总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定
	
	

	
	β-胶原降解产物测定
	
	

	
	中枢神经特异蛋白S100测定
	
	

	
	性激素结合球蛋白测定
	
	

	
	人呼吸道合胞病毒IgA抗体测定
	
	

	
	人呼吸道合胞病毒IgM抗体测定
	
	

	
	人呼吸道合胞病毒IgG抗体测定
	
	

	
	柯萨奇病毒A16IgM抗体测定
	
	

	
	肠道病毒71型IgM抗体测定
	
	

	
	肺炎衣原体IgG抗体测定
	
	

	
	肺炎衣原体IgM抗体测定
	
	

	
	腺病毒IgG抗体测定
	
	

	
	腺病毒IgM抗体测定
	
	

	
	肺炎支原体IgM抗体测定
	
	

	
	肺炎支原体IgG抗体测定
	
	

	
	EB病毒壳抗原IgG抗体测定
	
	

	
	EB病毒早期抗原IgG抗体测定
	
	

	
	EB病毒核抗原IgG抗体测定
	
	

	
	EB病毒壳抗原IgM抗体测定
	
	

	
	凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT)测定
	
	

	
	血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg)测定
	
	

	
	血浆纤溶酶—抗纤溶酶复合物测定（PAP）测定
	
	

	
	血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测
	
	

	
	血管紧张素Ⅰ测定
	
	

	
	血管紧张素Ⅱ测定
	
	

	
	促甲状腺素受体抗体测定
	
	

	
	真菌G试验测定
	
	

	
	真菌GM试验测定
	
	

	
	胎盘生长因子测定
	
	

	
	可溶性fms样酪氨酸酶-1测定
	
	

	
	N-末端脑利钠肽前体测定（急诊用）
	
	

	
	白介素6测定（急诊用）
	
	

	
	维生素B12测定（急诊用）
	
	

	
	叶酸测定（急诊用）
	
	

	12
	抗ku抗体测定
	是
	检验科

	
	抗Mi—2抗体测定
	
	

	
	抗PM-Scl抗体测定
	
	

	
	抗SS-A/Ro60kd抗体测定
	
	

	
	抗着丝点抗体测定
	
	

	
	抗组蛋白抗体测定
	
	

	
	抗组氨酰-tRNA合成酶抗体测定
	
	

	
	抗SS-A/Ro52kd抗体测定
	
	

	
	抗U1核糖核蛋白抗体测定
	
	

	
	抗SS-B/La抗体测定
	
	

	
	抗核小体抗体测定
	
	

	
	抗线粒体M2抗体测定
	
	

	
	抗双链DNA抗体测定
	
	

	
	抗核糖体抗体测定
	
	

	
	抗增殖细胞核抗原抗体测定
	
	

	
	抗史密思抗体测定
	
	

	
	抗硬皮病70抗体测定
	
	

	13
	食入组（过敏原）测定
	是
	检验科

	
	吸入组（过敏原）测定
	
	

	14
	他克莫司测定
	是
	检验科

	
	环孢霉素测定
	
	

	
	霉酚酸测定
	
	

	
	雷帕霉素测定
	
	

	
	卡马西平测定
	
	

	
	丙戊酸测定
	
	

	
	苯妥英测定
	
	

	
	总利培酮测定
	
	

	
	万古霉素测定
	
	

	
	伏立康唑测定
	
	

	
	利奈唑胺测定
	
	

	
	庆大霉素测定
	
	

	
	甲氨蝶呤测定
	
	

	
	紫杉醇测定
	
	

	
	五氟尿嘧啶测定
	
	

	
	地高辛测定
	
	

	
	茶碱测定
	
	

	15
	血气分析测定
	是
	检验科

	16
	糖化血红蛋白测定
	是
	检验科

	17
	尿肌酐测定
	是
	检验科

	
	α2巨球蛋白测定
	
	

	
	免疫球蛋白G测定
	
	

	
	尿转铁蛋白测定
	
	

	
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定
	
	

	
	κ轻链测定
	
	

	
	λ轻链测定
	
	

	
	尿В2微球蛋白测定
	
	

	18
	铜测定
	是
	检验科

	
	铁测定
	
	

	
	钙测定
	
	

	
	镁测定
	
	

	
	锌测定
	
	

	
	铅测定
	
	

	
	镉测定
	
	

	19
	新冠核酸检测
	是
	检验科

	
	呼吸道病毒（副流感病毒1、2、3型核酸）检测
	
	

	
	六项呼吸道病原体核酸检测(甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原体)
	
	

	
	甲、乙流感和新冠核酸三联检（甲流、乙流、新冠）
	
	

	
	人偏肺病毒核酸检测
	
	

	
	肺炎支原体核酸检测
	
	

	
	曲霉菌属、新型隐球菌、耶式肺孢子菌核酸三联检
	
	

	
	沙眼衣原体核酸检测
	
	

	
	淋球菌核酸检测
	
	

	
	解脲脲原体核酸检测
	
	

	
	单纯疱疹病毒Ⅱ核酸检测
	
	

	
	高敏丙型肝炎病毒核酸检测
	
	

	
	结核分枝菌rpoB基因及利福平耐药测定
	
	

	20
	氯吡格雷药物基因检测（CYP2C19）测定
	是
	检验科

	
	质子泵抑制剂药物基因检测（CYP2C19）测定
	
	

	
	伏立康唑用药基因检测（CYP2C19）测定
	
	

	
	硝酸甘油药物基因检测（ALDH2）测定
	
	

	
	酒精代谢能力基因检测（ALDH2）测定
	
	

	
	高血压药物基因检测（CYP2D6、ADRB1、CYP2C9、AGTR1、ACE(I/D)、CYP3A5、NPPA）测定
	
	

	
	阿司匹林药物基因检测(ITGB3、GP1BA、PEAR1、PTGS1、LTC4S)测定
	
	

	
	抗抑郁药物基因检测(ABCB1)测定
	
	

	
	抗抑郁药物基因检测(CYP2C19)测定
	
	

	
	抗抑郁药物基因检测(CYP2D6)测定
	
	

	
	华法林药物基因检测(CYP2C9、CYP4F2、VKORC1)测定
	
	

	
	叶酸代谢能力基因检测(妇产方向）(MTHFR、MTRR)测定
	
	

	
	叶酸代谢能力基因检测(心血管方向）(MTHFR、MTRR)测定
	
	

	
	他莫昔芬药物基因检测(CYP2D6)测定
	
	

	21
	新冠核酸检测（快速）
	是
	检验科

	22
	感染高通量靶向测序检测（tNGS）测定
	是
	检验科

	23
	血培养（需氧）测定
	是
	检验科

	
	血培养（厌氧）测定
	
	

	
	儿童血培养（需氧）测定
	
	

	24
	真菌鉴定
	是
	检验科

	
	真菌药敏测定
	
	

	
	链球菌鉴定
	
	

	
	链球菌药敏测定
	
	

	
	非发酵菌鉴定
	
	

	
	非发酵菌药敏测定
	
	

	
	革兰阳性菌鉴定
	
	

	
	革兰阳性菌药敏测定
	
	

	
	肠杆菌鉴定
	
	

	
	肠杆菌药敏测定
	
	

	
	革兰阳性菌鉴定药敏测定
	
	

	
	革兰氏阴性菌鉴定药敏测定
	
	

	
	酵母样真菌鉴定药敏测定
	
	

	25
	维生素D测定
	是
	检验科

	
	脂溶性维生素测定
	
	

	
	同型半胱氨酸谱测定
	
	

	
	氨基酸测定
	
	

	26
	人乳头状瘤病毒（E6、E7)RNA检测
	是
	病理科

	27
	免疫组织化学显色
	是
	病理科

	28
	激活全血凝固时间测定
	是
	麻醉手术中心、重症医学科

	29
	血气电解质分析仪用测定
	是
	麻醉手术中心、重症医学科、呼吸与危重症医学科、神经内科、急诊科

	30
	β-羟丁酸测试
	是
	内分泌科·老年病科

	31
	心功能五项耗材（氨基末端脑利钠肽前体、D-二聚体、肌红蛋白、心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶）
	是
	急诊科、心血管内科

	32
	人BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）
	否
	病理科

	33
	人EGFR基因18-21外显子突变检测试剂盒（荧光PCR法）
	否
	病理科

	34
	人EML4-ALK融合基因检测试剂盒（荧光PCR法)
	否
	病理科

	35
	人Twist1基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）
	否
	病理科

	36
	苏木素-伊红染色液（H-E）
	否
	病理科

	37
	真菌检测荧光染料
	否
	皮肤科

	38
	EB病毒核酸测定试剂盒
	否
	检验科

	39
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	否
	检验科

	40
	孵育油
	否
	检验科

	41
	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
	否
	检验科

	
	核酸提取或纯化试剂
	否
	

	42
	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	否
	检验科

	43
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）
	否
	检验科

	44
	曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒
	否
	检验科

	45
	嗜血杆菌和卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法）
	否
	检验科

	46
	隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法）
	否
	检验科

	47
	B族链球菌核酸检测试剂盒
	否
	检验科

	48
	上机革兰氏染色液
	否
	检验科

	
	上机抗酸染色液
	否
	检验科

	49
	乙型肝炎病毒表面抗体校准品
	否
	检验科

	
	乙型肝炎病毒表面抗原校准品
	否
	

	
	乙型肝炎病毒e抗体校准品
	否
	

	
	乙型肝炎病毒e抗原校准品
	否
	

	
	乙型肝炎病毒核心抗体校准品
	否
	

	
	梅毒螺旋体抗体校准品
	否
	

	
	丙型肝炎病毒抗体校准品
	否
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品
	否
	

	
	垂体泌乳素校准品
	否
	

	
	雌二醇校准品
	否
	

	
	促黄体生成素校准品
	否
	

	
	促卵泡生成素校准品
	否
	

	
	睾酮校准品
	否
	

	
	孕酮校准品
	否
	

	
	总β人绒毛膜促性腺激素校准品
	否
	

	
	降钙素校准品
	否
	

	
	糖类抗原242校准品
	否
	

	
	糖类抗原50校准品
	否
	

	
	胃蛋白酶原Ⅰ校准品
	否
	

	
	胃蛋白酶原Ⅱ校准品
	否
	

	
	胃泌素释放肽前体校准品
	否
	

	
	梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）
	否
	

	
	梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）
	否
	

	
	丙型肝炎病毒抗体质控品（阴性）
	否
	

	
	丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性）
	否
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阴性）
	否
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒e抗体质控品（阴性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒e抗原质控品（阴性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阴性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阴性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性）
	否
	

	
	乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性）
	否
	

	
	生殖激素类复合定值质控品（低值）
	否
	

	
	生殖激素类复合定值质控品（高值）
	否
	

	
	清洗液
	否
	

	
	全自动免疫检验系统用底物液
	否
	

	
	样本稀释液
	否
	

	
	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱
	否
	

	
	针清洗（洁）液
	否
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附件
广元市第一人民医院
拟采购体外诊断试剂市场调研要求

1、 项目编号：HCXQLZ-2026-02
2、 项目名称：广元市第一人民医院体外诊断试剂一批市场调研
3、 项目内容及基本要求

体外诊断项目、试剂及检测平台清单
	序号
	检验项目/检测试剂
	检测平台
	检测平台基本功能及技术需求
	是否需要租赁配套设备
	需求科室

	1
	*血细胞分析测定
	全自动血液分析流水线
	1.硬件要求
1.1轨道传输系统1套 + 自动血液分析仪≥3 台（包含一体式全自动CRP分析）+全自动推染片机1台+全自动阅片系统：1套。
1.2自动血液分析仪1台（包含一体式全自动CRP分析），急诊用。
2.检测要求
2.1检测项目：全血细胞计数 + 白细胞五分类；网织红细胞；体液细胞分析；CRP等。
2.2单台血球CBC+DIFF≥100个样本/小时， CBC+DIFF+RET≥80样本/小时。
2.3流水线总速度：CBC+DIFF≥250样本/小时、RET检测速度≥200样本/小时、CRP检测速度≥200测试/小时。
2.4全自动推片染色速度≥100样本/小时
2.5全自动细胞阅片：≥50样本/小时
3.项目溯源要求
3.1含配套校准品校准项目：须有原厂生产的校准品和质控品，且校准品具有溯源性（提供溯源性证明文件）。
3.2无配套校准品校准项目：须提供试剂、程序或检验系统溯源性的声明文件。
4.室间质评要求：仪器品牌在国家卫健委临检中心2025年第一次室间质评使用实验室数量≥100家。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*网织红细胞测定
	
	
	
	

	
	C反应蛋白测定（全血）
	
	
	
	

	
	脑脊液常规测定
	
	
	
	

	
	胸腹水常规测定
	
	
	
	

	
	*血细胞分析测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*网织红细胞测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	C反应蛋白测定（全血）（急诊用）
	
	
	
	

	
	脑脊液常规测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	胸腹水常规测定（急诊用）
	
	
	
	

	2
	大便常规测定
	全自动粪便分析仪
	1.总体要求：能实现粪便全闭环无人检测，密闭进样→自动前处理→理学判读→有形成分 AI 镜检→免疫化学联检→自动复检→图文报告→管路消杀全自动化，全程人员不接触粪便标本。
2.硬件要求：全自动粪便分析仪2台。
3.检测要求
3.1检测项目
3.1.1全自动完成粪便颜色、性状理学拍照。
3.1.2粪便有形成分AI 识别计数。
3.1.3常规粪便隐血、轮状病毒、腺病毒、诺如病毒、幽门螺杆菌等。
3.2急诊和常规标本随到随检，一次进样≥50个。
3.3总检测速度：≥120样本/小时，单机≥60样本/小时。
4.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*大便隐血测定
	
	
	
	

	
	大便虫卵检测
	
	
	
	

	
	轮状病毒测定
	
	
	
	

	3
	*凝血酶原时间测定
	全自动凝血分析流水线
	1.硬件要求
1.1整套为轨道联机模块化架构，由进样、自动开盖 、穿刺、在线离心、凝块 AI 筛查、双轨转运、凝血主机2台、标本冷藏归档组成，支持联机 / 单机双模式。
1.2全自动凝血分析仪1台（急诊用）。
2.检测要求
2.1检测项目：PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP、抗凝血酶Ⅲ等。
2.2单台 PT≥100测试/小时，流水线整体通量≥200测试/小时。
3.质控要求：在国家卫健委临检中心2025年第一次室间质评使用实验室数量≥50家。
4.提供配套校准服务。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*活化部分凝血酶原时间测定
	
	
	
	

	
	*凝血酶时间测定
	
	
	
	

	
	*纤维蛋白原测定
	
	
	
	

	
	*D-二聚体测定
	
	
	
	

	
	*纤维蛋白(原)降解产物测定
	
	
	
	

	
	抗凝血酶Ⅲ活性测定
	
	
	
	

	
	低分子肝素测定
	
	
	
	

	
	*纤维蛋白原测定（急诊用）
	
	
	
	

	4
	阴道微生态检测
	全自动妇科分泌物分析系统
	1.硬件要求：全自动妇科分泌物分析主机2台。
2.检测要求
2.1能同时进行白带干化学和有形成分检测。样本前处理过程自动混匀、自动染色；多层聚焦成像；支持拭子直接上机。
2.2检测速度：≥60标本/小时。
2.3检测模式：干化学模式、 有形成分分析模式、干化学+有形成分模式。
2.4自动出具 Nugent、AV 微生态评分。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	5
	*血沉
	全自动血沉分析仪
	1.硬件要求：全自动血沉分析2台。
2.检测要求
2.1检测项目：红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定
2.2检测通过：单机≥20个样本。
3.质控要求：在国家卫健委临检中心2025年第一次室间质评使用实验室数量≥30家。
4.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	6
	血小板聚集功能测定(PAgT）（AA激活）测定
	全自动血小板聚集仪
	1.硬件要求：全自动血小板聚集仪1台。
2.检测要求
2.1检测项目：可检测不同诱导剂下血小板功能
2.2能全自动完成扫码、混匀、温育、加试剂、检测、清洗。
2.3测试通道：≥4个。
2.4检测速度：≥50测试/小时。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	血小板粘附功能测定（PAdT)（AA激活）测定
	
	
	
	

	
	血小板ATP释放试验 （AA激活）测定
	
	
	
	

	
	血小板聚集功能测定(PAgT）（ADP激活）测定
	
	
	
	

	
	血小板粘附功能测定（PAdT)（ADP激活）测定
	
	
	
	

	
	血小板ATP释放试验（ADP激活）测定
	
	
	
	

	
	血小板聚集功能测定(PAgT）（COL激活）测定
	
	
	
	

	
	血小板粘附功能测定（PAdT)（COL激活）测定
	
	
	
	

	
	血小板ATP释放试验 （COL激活）测定
	
	
	
	

	7
	血栓弹力图测定
	全自动血栓弹力图仪
	1.硬件要求：血栓弹力图仪2台。
2.检测要求
2.1检测项目：患者凝血功能的变化监测。
2.2单台检测通道≥8个。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	8
	*总T淋巴细胞计数测定
	流式细胞仪
	1.配置及主要功能要求：
1.1流式细胞仪主机1台
1.2专用工作站（含采集分析软件和彩色打印机）
2.主要功能及技术要求
2.1激光器配置：≥2个激光器。
2.2≥6个独立荧光检测通道。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*辅助/诱导T淋巴细胞计数测定
	
	
	
	

	
	*抑制/细胞毒淋巴细胞计数测定
	
	
	
	

	
	*B绝对计数测定
	
	
	
	

	
	*NK淋巴细胞计数测定
	
	
	
	

	
	*人类白细胞抗原B27测定
	
	
	
	

	
	*CD45+淋巴细胞绝对计数测定
	
	
	
	

	9
	精液检测
	精子质量分析仪
	1.硬件要求：全自动精子分析仪1台。
2.检测要求
2.1自动分析（精子浓度、活力分级、形态学分析、DNA损伤分析等）。
2.2恒温控制功能、自动摄像。
2.3系统支持改良巴氏、DIFF-QUICK\SHORR等染色。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	10
	5-核苷酸测定
	全自动生化免疫分析流水线
	1.总体要求：
1.1全自动样本前处理系统1套、流水线轨道1套、离心机2台、去盖模块1台、生化分析仪2台、化学发光分析仪4台、后处理1套等，整合成流水线系统。
1.2急诊用全自动生化分析仪单机1台，含离子选择电极模块。
2.检测要求
2.1生化类
2.1.1生化分析仪测试速度：单机≥2000测试/小时。
2.1.2生化分析仪带电解质模块。
2.1.3线上单机（生化及化学发光分析仪）在国家卫生健康委临床检验中心查询到2025年第一次室间质评使用实验室仪器使用数量≥100家（以常规化学A查询）。
2.1.4试剂要求：试剂品牌数不超过两个。
2.1.5国家卫健委临检中心室间质评计划项目（带“*”），其中≥80%须满足2025年第一次室间质评试剂使用实验室数量≥100家。
2.2免疫类
2.2.1化学发光仪测试速度：≥500T/小时。
2.2.2化学发光分析仪具有急诊样本优先处理功能；能监测和提供检测样本实时状态；样本凝块检出、样本探针堵孔报警、防碰撞及样本液面探测等功能。
2.2.3化学发光分析仪在国家卫健委临检中心2025年第一次室间质评使用实验室数量≥100家（以内分泌类别查询）。
2.2.4化学发光分析仪可离线工作。
2.2.5带*项目为国家卫健委临检中心室间质评计划的项目，满足2025年第一次室间质评试剂使用实验室数量≥100家。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*天门冬氨酸转移酶测定
	
	
	
	

	
	*尿素氮测定
	
	
	
	

	
	血氨测定
	
	
	
	

	
	*血清淀粉样蛋白A测定
	
	
	
	

	
	*钾测定
	
	
	
	

	
	*钠测定
	
	
	
	

	
	*氯测定
	
	
	
	

	
	*抗链球菌溶血素O测定
	
	
	
	

	
	*类风湿因子测定
	
	
	
	

	
	*C-反应蛋白测定
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白G测定
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白A测定
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白M测定
	
	
	
	

	
	血清特异性生长因子测定
	
	
	
	

	
	*转铁蛋白测定
	
	
	
	

	
	血清铁测定
	
	
	
	

	
	葡萄糖6磷酸脱氢酶测定
	
	
	
	

	
	*补体C3测定
	
	
	
	

	
	*补体C4测定
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白IgE测定
	
	
	
	

	
	脑脊液蛋白测定
	
	
	
	

	
	*血清甲状腺素测定
	
	
	
	

	
	*高敏肌钙蛋白测定
	
	
	
	

	
	*肌红蛋白测定
	
	
	
	

	
	*肌酸激酶同工酶质量测定
	
	
	
	

	
	血清β2微球蛋白测定
	
	
	
	

	
	不饱和铁结合力测定
	
	
	
	

	
	5-核苷酸测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*天门冬氨酸转移酶测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*尿素氮测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	血氨测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*血清淀粉样蛋白A测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*钾测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*钠测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*氯测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*抗链球菌溶血素O测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*类风湿因子测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*C-反应蛋白测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白G测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白A测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白M测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	血清特异性生长因子测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*转铁蛋白测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	血清铁测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	葡萄糖6磷酸脱氢酶测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*补体C3测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*补体C4测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白IgE测定（急诊用）
	
	
	
	

	11
	*铁蛋白测定
	全自动化学发光分析系统
	1.配置要求：化学发光分析仪≥5台
2.化学发光分析仪具有急诊样本优先处理功能；能监测和提供检测样本实时状态；样本凝块检出、样本探针堵孔报警、防碰撞及样本液面探测等功能。
3.检测速度≥300测试/小时。
4.带*项目为国家卫健委临检中心室间质评计划的项目，需满足2025年第一次室间质评试剂使用实验室数量≥100家。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*N-末端脑利钠肽前体测定
	
	
	
	

	
	*降钙素原测定
	
	
	
	

	
	维生素B12测定
	
	
	
	

	
	*叶酸测定
	
	
	
	

	
	*白介素6测定
	
	
	
	

	
	*胃蛋白酶原Ⅰ测定
	
	
	
	

	
	*胃蛋白酶原Ⅱ测定
	
	
	
	

	
	甲胎蛋白异质体测定
	
	
	
	

	
	*胃泌素17测定
	
	
	
	

	
	异常凝血酶原测定
	
	
	
	

	
	*血清透明质酸测定
	
	
	
	

	
	*Ⅲ型前胶原N端肽测定
	
	
	
	

	
	*层粘连蛋白测定
	
	
	
	

	
	*Ⅳ型胶原测定
	
	
	
	

	
	*抗缪勒管激素测定
	
	
	
	

	
	*醛固酮测定
	
	
	
	

	
	*肾素测定
	
	
	
	

	
	*生长激素测定
	
	
	
	

	
	*骨钙素测定
	
	
	
	

	
	*单纯疱疹病毒I(IgG)测定
	
	
	
	

	
	*单纯疱疹病毒I(IgM)测定
	
	
	
	

	
	*弓形体(IgG)测定
	
	
	
	

	
	*弓形体（IgM）测定
	
	
	
	

	
	*巨细胞病毒（IgG）测定
	
	
	
	

	
	*巨细胞病毒（IgM）测定
	
	
	
	

	
	*风疹病毒(IgG)测定
	
	
	
	

	
	*风疹病毒(IgM)测定
	
	
	
	

	
	*单纯疱疹病毒II(IgG)测定
	
	
	
	

	
	*单纯疱疹病毒II(IgM)测定
	
	
	
	

	
	*抗核抗体测定
	
	
	
	

	
	*皮质醇测定
	
	
	
	

	
	*促肾上腺皮质激素测定
	
	
	
	

	
	谷氨酸脱羧酶抗体测定
	
	
	
	

	
	胰岛素自身抗体测定
	
	
	
	

	
	胰岛细胞抗体测定
	
	
	
	

	
	抗心磷脂抗体IgM测定
	
	
	
	

	
	抗蛋白酶3抗体IgG测定
	
	
	
	

	
	抗肾小球基底膜抗体IgG测定
	
	
	
	

	
	抗髓过氧化物酶抗体IgG测定
	
	
	
	

	
	*雄烯二酮测定
	
	
	
	

	
	*甲状旁腺素测定
	
	
	
	

	
	*硫酸脱氢表雄酮测定
	
	
	
	

	
	*17α-羟孕酮测定
	
	
	
	

	
	*抑制素A测定
	
	
	
	

	
	*非结合雌三醇测定
	
	
	
	

	
	结核杆菌Υ干扰素释放试验测定
	
	
	
	

	
	*甲肝抗体测定
	
	
	
	

	
	*戊肝抗体IgM测定
	
	
	
	

	
	*总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定
	
	
	
	

	
	*β-胶原降解产物测定
	
	
	
	

	
	中枢神经特异蛋白S100测定
	
	
	
	

	
	*性激素结合球蛋白测定
	
	
	
	

	
	人呼吸道合胞病毒IgA抗体测定
	
	
	
	

	
	人呼吸道合胞病毒IgM抗体测定
	
	
	
	

	
	人呼吸道合胞病毒IgG抗体测定
	
	
	
	

	
	柯萨奇病毒A16IgM抗体测定
	
	
	
	

	
	肠道病毒71型IgM抗体测定
	
	
	
	

	
	肺炎衣原体IgG抗体测定
	
	
	
	

	
	肺炎衣原体IgM抗体测定
	
	
	
	

	
	腺病毒IgG抗体测定
	
	
	
	

	
	腺病毒IgM抗体测定
	
	
	
	

	
	肺炎支原体IgM抗体测定
	
	
	
	

	
	肺炎支原体IgG抗体测定
	
	
	
	

	
	EB病毒壳抗原IgG抗体测定
	
	
	
	

	
	EB病毒早期抗原IgG抗体测定
	
	
	
	

	
	EB病毒核抗原IgG抗体测定
	
	
	
	

	
	EB病毒壳抗原IgM抗体测定
	
	
	
	

	
	凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT)测定
	
	
	
	

	
	血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg)测定
	
	
	
	

	
	血浆纤溶酶—抗纤溶酶复合物测定（PAP）测定
	
	
	
	

	
	血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测
	
	
	
	

	
	血管紧张素Ⅰ测定
	
	
	
	

	
	血管紧张素Ⅱ测定
	
	
	
	

	
	*促甲状腺素受体抗体测定
	
	
	
	

	
	真菌G试验测定
	
	
	
	

	
	真菌GM试验测定
	
	
	
	

	
	胎盘生长因子测定
	
	
	
	

	
	可溶性fms样酪氨酸酶-1测定
	
	
	
	

	
	*N-末端脑利钠肽前体测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*白介素6测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*维生素B12测定（急诊用）
	
	
	
	

	
	*叶酸测定（急诊用）
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	抗ku抗体测定
	自身免疫疾病检测系统
	1.配置要求：自身免疫疾病检测系统1台
2.检测项目：开展自身抗体和过敏原定量检测。
3.检测速度:≥300测试/小时。
4.带*项目为国家卫健委临检中心室间质评计划的项目，须满足2025年第一次室间质评试剂使用实验室数量≥30家。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	抗Mi—2抗体测定
	
	
	
	

	
	*抗PM-Scl抗体测定
	
	
	
	

	
	*抗SS-A/Ro60kd抗体测定
	
	
	
	

	
	*抗着丝点抗体测定
	
	
	
	

	
	*抗组蛋白抗体测定
	
	
	
	

	
	抗组氨酰-tRNA合成酶抗体测定
	
	
	
	

	
	*抗SS-A/Ro52kd抗体测定
	
	
	
	

	
	抗U1核糖核蛋白抗体测定
	
	
	
	

	
	抗SS-B/La抗体测定
	
	
	
	

	
	抗核小体抗体测定
	
	
	
	

	
	*抗线粒体M2抗体测定
	
	
	
	

	
	*抗双链DNA抗体测定
	
	
	
	

	
	抗核糖体抗体测定
	
	
	
	

	
	抗增殖细胞核抗原抗体测定
	
	
	
	

	
	抗史密思抗体测定
	
	
	
	

	
	抗硬皮病70抗体测定
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	食入组（过敏原）测定
	过敏原检测
	1.配置要求：过敏原检测仪1台。
2.检测项目：可开展自身抗体和过敏原定量检测。
3.测试速度：≥600测试/小时。
4.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	吸入组（过敏原）测定
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	他克莫司测定
	全自动化学发光分析免疫分析仪
	1.配置要求：全自动化学发光仪1台。
2.用途：药物浓度的检测。
3.检测项目：他克莫司，环孢霉素，雷帕霉素，霉酚酸，万古霉素，庆大霉素，伏立康唑，利奈唑胺，甲氨蝶呤，紫杉醇，五氟尿嘧啶，地高辛，茶碱，卡马西平，丙戊酸，苯妥英，总利培酮等。
4.检测通道：≥60个（支持随时添加样本）。
5.检测速度：≥200项/小时。
6.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	环孢霉素测定
	
	
	
	

	
	霉酚酸测定
	
	
	
	

	
	雷帕霉素测定
	
	
	
	

	
	卡马西平测定
	
	
	
	

	
	丙戊酸测定
	
	
	
	

	
	苯妥英测定
	
	
	
	

	
	总利培酮测定
	
	
	
	

	
	万古霉素测定
	
	
	
	

	
	伏立康唑测定
	
	
	
	

	
	利奈唑胺测定
	
	
	
	

	
	庆大霉素测定
	
	
	
	

	
	甲氨蝶呤测定
	
	
	
	

	
	紫杉醇测定
	
	
	
	

	
	五氟尿嘧啶测定
	
	
	
	

	
	地高辛测定
	
	
	
	

	
	茶碱测定
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	血气分析测定
	血气分析仪
	1.配置要求：血气分析仪2台。
2.血气分析仪使用数量在国家卫健委临检中心2025年第一次室间质评使用实验室数量≥100家。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科
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	糖化血红蛋白测定
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	1.配置要求：糖化血红蛋白分析仪2台。
2.检测原理：高效液相色谱法（HPLC），通过NGSP、IFCC双溯源认证。
3.糖化血红蛋白分析仪使用数量在国家卫健委临检中心2025年第一次室间质评中使用实验室数量≥100家。
4.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科
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	*尿肌酐测定
	全自动特定蛋白分析仪
	1.配置要求：全自动特定蛋白分析仪1台。
2.方法学：免疫透射比浊法。
3.支持联机拓展，能多机串联协作。
4.全自动特定蛋白分析仪使用数量在国家卫健委临检中心2025年第一次室间质评使用实验室数量≥50家。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*α2巨球蛋白测定
	
	
	
	

	
	*免疫球蛋白G测定
	
	
	
	

	
	*尿转铁蛋白测定
	
	
	
	

	
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定
	
	
	
	

	
	κ轻链测定
	
	
	
	

	
	λ轻链测定
	
	
	
	

	
	*尿В2微球蛋白测定
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	*铜测定
	微量元素分析仪
	1.配置要求：微量元素分析仪1台。
2.项目为国家卫健委临检中心室间质评计划的项目，需满足2025年第一次室间质评试剂使用实验室数量≥30家。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*铁测定
	
	
	
	

	
	*钙测定
	
	
	
	

	
	*镁测定
	
	
	
	

	
	*锌测定
	
	
	
	

	
	*铅测定
	
	
	
	

	
	镉测定
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	*新冠核酸检测
	全自动核酸提取仪+
全自动医用PCR分析系统
	1.配置要求：全自动核酸提取仪3台。
2.用途：用于检测人体血液、鼻咽拭子等样本中的病毒、细菌以及真菌等病原体，以及各类基因检测。
3.检测原理：磁珠法磁棒分离，能用于 DNA/RNA 提取。
4.样本类型：兼容拭子、全血、血浆、痰液、组织。
5.试剂及配套耗材非专机专用。

	是
	检验科

	
	呼吸道病毒（副流感病毒1、2、3型核酸）检测
	
	
	
	

	
	六项呼吸道病原体核酸检测(*甲型流感病毒、*乙型流感病毒、*呼吸道合胞病毒、腺病毒、*人鼻病毒、肺炎支原体)
	
	
	
	

	
	甲、乙流感和新冠核酸三联检（甲流、乙流、新冠）
	
	
	
	

	
	人偏肺病毒核酸检测
	
	
	
	

	
	肺炎支原体核酸检测
	
	
	
	

	
	曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌核酸三联检
	
	1.配置要求：全自动医用PCR分析系统3台。
2.检测要求：用于检测人体血液、鼻咽拭子等样本中的病毒、细菌以及真菌等病原体及各类基因检测。
3.实时荧光PCR。
4.通量:≥96孔
5.能联动全自动核酸提取仪流水线作业。
6.仪器使用数量在国家卫生健康委临床检验中心查询使用医院≥100家。
7.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	
	

	
	*沙眼衣原体核酸检测
	
	
	
	

	
	*淋球菌核酸检测
	
	
	
	

	
	解脲脲原体核酸检测
	
	
	
	

	
	单纯疱疹病毒Ⅱ核酸检测
	
	
	
	

	
	*高敏丙型肝炎病毒核酸检测
	
	
	
	

	
	结核分枝菌rpoB基因及利福平耐药测定
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	*氯吡格雷药物基因检测（CYP2C19）测定
	多通道荧光定量分析仪
	1.配置要求：多通道荧光定量分析仪主机1台；工作站1套（含电脑及系统软件）。
2.用途：用于各类药物基因检测。
3.检测要求：
3.1≥4种荧光通道。
3.2检测孔位：≥48孔。
4.具有与我院LIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	质子泵抑制剂药物基因检测（CYP2C19）测定
	
	
	
	

	
	伏立康唑用药基因检测（CYP2C19）测定
	
	
	
	

	
	硝酸甘油药物基因检测（ALDH2）测定
	
	
	
	

	
	酒精代谢能力基因检测（ALDH2）测定
	
	
	
	

	
	高血压药物基因检测（CYP2D6、ADRB1、CYP2C9、AGTR1、ACE(I/D)、CYP3A5、NPPA）测定
	
	
	
	

	
	阿司匹林药物基因检测(ITGB3、GP1BA、PEAR1、PTGS1、LTC4S)测定
	
	
	
	

	
	抗抑郁药物基因检测(ABCB1)测定
	
	
	
	

	
	抗抑郁药物基因检测(CYP2C19)测定
	
	
	
	

	
	抗抑郁药物基因检测(CYP2D6)测定
	
	
	
	

	
	华法林药物基因检测(CYP2C9、CYP4F2、VKORC1)测定
	
	
	
	

	
	叶酸代谢能力基因检测(妇产方向）(MTHFR、MTRR)测定
	
	
	
	

	
	叶酸代谢能力基因检测(心血管方向）(MTHFR、MTRR)测定
	
	
	
	

	
	他莫昔芬药物基因检测(CYP2D6)测定
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	*新冠核酸检测（快速）
	实时荧光定量PCR仪
	1.配置要求：实时荧光定量PCR仪4台。
2.用途：用于检测呼吸道病毒核酸的快检。
3.检测要求
3.1检测通量：8/16 孔便携款
3.2一体机，集成核酸提取 + 扩增，样本进结果出。
3.3开放试剂。
4.仪器使用数量在国家卫生健康委临床检验中心查询使用医院≥20家。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科
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	感染高通量靶向测序检测（tNGS）测定
	全自动二代测序仪
	1.配置要求：二代测序仪1台；服务器1台。
2.用途：用于检测人体基因序列。
3.检测要求:具有高效组织细胞样本处理系统；全自动基因测序文库制备仪（用于临床样本的核酸提取及建库）；病原基因数据分析一体机能进行数据分析、数据统计、报告解读。
4.具有与我院LIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科
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	血培养（需氧）测定
	全自动血培养系统
	1.配置要求：全自动血培养系统≥2台。
2.用途：用于检测人体血液或其他在正常条件下无菌的体液中的微生物。
3.检测要求
3.1系统可同时处理样本数量≥400瓶。
3.2具有条码读出器。
3.3仪器使用数量在国家卫生健康委临床检验中心查询使用医院≥200家。
4.具有与我院LIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	血培养（厌氧）测定
	
	
	
	

	
	儿童血培养（需氧）测定
	
	
	
	

	24
	*真菌鉴定
	细菌鉴定及药敏分析系统
	1.配置要求：细菌鉴定及药敏分析系统1套。
2.检测要求：
2.1检测能力：革兰阳性球菌、革兰阴性杆菌、真菌等各类型临床常见及少见菌种属，可药敏测试多种抗生素。
2.2细菌药敏试验包含的抗菌药物≥19种，真菌包含药物≥6种，涵盖国家耐药监测网检测的抗生素种类及浓度。
2.3具有符合专家共识治疗方案的抗菌药物组合以及新进上市的特效抗菌药物种类。
2.4具备革兰氏染色和抗酸染色等染色功能及配套仪器。
3.具有与我院LIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	*真菌药敏测定
	
	
	
	

	
	*链球菌鉴定
	
	
	
	

	
	*链球菌药敏测定
	
	
	
	

	
	*非发酵菌鉴定
	
	
	
	

	
	*非发酵菌药敏测定
	
	
	
	

	
	*革兰阳性菌鉴定
	
	
	
	

	
	*革兰阳性菌药敏测定
	
	
	
	

	
	*肠杆菌鉴定
	
	
	
	

	
	*肠杆菌药敏测定
	
	
	
	

	
	*革兰阳性菌鉴定药敏测定
	
	
	
	

	
	*革兰氏阴性菌鉴定药敏测定
	
	
	
	

	
	*酵母样真菌鉴定药敏测定
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	*维生素D测定
	液相色谱串联质谱检测系统
	1.配置要求：
三重四极杆质谱仪1台；电脑工作站一套（含电脑、打印机、系统软件）；氮气发生器1套（如需要）。
2.用途：用于有机小分子化合物定量分析和研究。
3.推荐仪器型号在国内装机量≥100台（提供用户名单）。
4.具有与我院LIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	检验科

	
	脂溶性维生素测定
	
	
	
	

	
	同型半胱氨酸谱测定
	
	
	
	

	
	氨基酸测定
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	人乳头状瘤病毒（E6、E7)RNA检测
	全自动核酸检测仪
	1.配置要求：全自动核酸检测仪1台。
2.全自动一体化平台，集合核酸捕获、反应构建、核酸扩增、检测分析和产物灭活整个分子诊断上下游于一体，检测全过程无需人员参与。
3.能检测HPV E6、E7 mRNA；
4.检测系统采用TMA核酸扩增技术，采用目标核酸捕获磁珠分离方法，针对目标核酸序列HPV mRNA进行高特异性地捕获，而非总核酸。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	病理科
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	免疫组织化学显色
	全自动免疫组化仪
	1.配置要求：全自动免疫组化仪1台。
2.检测原理：抗原抗体修复结合
3.支持处理石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片，脱蜡、水化、抗原修复一次完成。
4.能标准化完成PD-L1伴随诊断全流程染色。
5.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	病理科
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	激活全血凝固时间测定
	激活全血凝固时间测定仪
	1.配置要求：激活全血凝固时间测定仪2台。
2.检测要求：
2.1检测全血凝固时间，监测肝素抗凝强度。
2.2指导肝素抗凝剂量调整。
2.3无需离心，适配床旁快速检测。
2.4检测精度，计时≤1秒。
3.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	麻醉手术中心、重症医学科
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	血气电解质分析仪用测定
	血气生化分析仪
	1.配置要求：血气生化分析仪6台。
2.检测要求
2.1可同时检测PH,PCO2,PO2,K,Na,Cl,Ca,Hct，Lac及Glu等参数。
2.2检测方法：电极法。
2.3检测通量：≧30样本/小时。
2.4检测时间：从进完样本到出结果时间≦40 秒。
2.5.具有单独选择测试项目与消耗品单独核销功能。
3.质控要求：国家卫生部与四川省质控中心均有室间质评独立分组。
4.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	麻醉手术中心、重症医学科、呼吸与危重症医学科、神经内科、急诊科
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	β-羟丁酸测试
	便携式血酮分析仪
	1.配置要求：血酮仪2台。
2.检测原理：电化学法检测β-羟丁酸，溯源至国际标准，检测结果符合临床检验行业规范。
3.性能指标：检测范围覆盖临床高低浓度血酮区间，检测精密度、准确度满足国家临检中心室间质评标准，支持参加卫健委临检中心室间质评。
4.样本要求：微量末梢全血即可检测。 
5.具有原厂一次性采血试纸、校准品、质控品，每日校准并记录。
6.内置存储，可保存历史检测数据。
	是
	内分泌科·老年病科

	31
	心功能五项耗材（氨基末端脑利钠肽前体、D-二聚体、肌红蛋白、心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶）
	床旁心脏标志物监测仪
	1. 配置要求：床旁心脏标志物监测仪3台。
2.检测原理：化学发光法。
3.检测项目：氨基末端脑利钠肽前体、D-二聚体、肌红蛋白、心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶，每一项可独立监测或组合监测。
4.监测标本：全血。
5.检测结果时间：≤20分钟。
床旁心肌标志物监测仪能满足中国胸痛中心相关时间限定要求，能定期完成质控。
6.具有与我院LIS、HIS系统对接的双向通讯协议。
	是
	急诊科、心血管内科

	32
	人BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）
	实时荧光定量PCR仪
	用于甲状腺乳头状癌和肠癌基因检测，主要辅助精准诊断和靶向治疗选药。
	否
	病理科

	33
	人EGFR基因18-21外显子突变检测试剂盒（荧光PCR法）
	实时荧光定量PCR仪
	用于肺癌基因检测指导临床精准用药。
	否
	病理科

	34
	人EML4-ALK融合基因检测试剂盒（荧光PCR法)
	实时荧光定量PCR仪
	用于肺癌基因检测指导临床精准用药。
	否
	病理科

	35
	人Twist1基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）
	实时荧光定量PCR仪
	用于尿路上皮癌早期筛查诊断，尿路上皮癌术后随访。
	否
	病理科

	36
	苏木素-伊红染色液（H-E）
	全自动染封一体机
	用于HE切片标准化染色，提高切片质量，利于更好质控。
	否
	病理科

	37
	真菌检测荧光染料
	无
	用于真菌感染性疾病的诊断与鉴别，要求能清晰在显微镜下显示出真菌孢子及菌丝的结构。
	否
	皮肤科

	38
	EB病毒核酸测定试剂盒
	实时荧光定量PCR仪
	用于人血清样本中EB病毒DNA的定量测定。方法学：实时荧光定量PCR。
	否
	检验科

	39
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	全自动医用PCR分析系统
	用于定性检测人鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌核酸。方法学：实时荧光PCR。
	否
	检验科

	40
	孵育油
	全自动生化分析仪
	用于密封，保湿和防止二氧化碳泄露，能与全自动生化分析仪（西门子ADVIA2400）配套使用。
	否
	检验科

	41
	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
	实时荧光定量PCR仪
	用于定量检测人血清或血浆样品中乙型肝炎病毒DNA的含量，具备高灵敏度检测性能。方法学：实时荧光定量PCR。
	否
	检验科

	
	核酸提取或纯化试剂
	
	用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。需与高敏乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）搭配，提高乙肝低浓度检出率。
	否
	检验科

	42
	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	全自动医用PCR分析系统
	用于体外定性检测人痰液样本、支气管肺泡灌洗液样本中结核分枝杆菌复合群核酸。方法学：实时荧光PCR。
	否
	检验科

	43
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）
	无
	用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价。
	否
	检验科

	44
	曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒
	全自动医用PCR分析系统
	用于体外定性检测人痰液样本中曲霉菌属、新型隐球菌和耶氏肺孢子菌的核酸DNA。方法学：实时荧光PCR。
	否
	检验科

	45
	嗜血杆菌和卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法）
	细菌鉴定及药敏分析系统
	用于检测经培养的分离自人体样本的嗜血杆菌和卡他莫拉菌对抗生素药物的敏感性。
	否
	检验科

	46
	隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法）
	无
	用于体外定性检测脑脊液中隐球菌多个种（包括新型隐球菌和哥特隐球菌）荚膜多糖抗原。
	否
	检验科

	47
	B族链球菌核酸检测试剂盒
	全自动医用PCR分析系统
	用于定性检测人直肠/阴道混合拭子中的B族链球菌DNA。方法学：实时荧光PCR。
	否
	检验科

	48
	上机革兰氏染色液
	全自动染色机
	用于细菌的涂片染色，与全自动染色机（中普ZOPOMED-12）配套使用。
	否
	检验科

	
	上机抗酸染色液
	
	用于分枝杆菌、诺卡菌等细菌抗酸染色，与全自动染色机（中普ZOPOMED-12）配套使用。
	否
	检验科

	49
	乙型肝炎病毒表面抗体校准品
	全自动化学发光免疫分析仪
	用于迈瑞乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂配套校准。
	否
	检验科

	
	乙型肝炎病毒表面抗原校准品
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂配套校准。
	
	

	
	乙型肝炎病毒e抗体校准品
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒e抗体检测试剂配套校准。
	
	

	
	乙型肝炎病毒e抗原校准品
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒e抗原检测试剂配套校准。
	
	

	
	乙型肝炎病毒核心抗体校准品
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂配套校准。
	
	

	
	梅毒螺旋体抗体校准品
	
	用于迈瑞梅毒螺旋体抗体检测试剂配套校准。
	
	

	
	丙型肝炎病毒抗体校准品
	
	用于迈瑞丙型肝炎病毒抗体检测试剂配套校准。
	
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品
	
	用于迈瑞人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂配套校准。
	
	

	
	垂体泌乳素校准品
	
	用于迈瑞垂体泌乳素校准品检测试剂配套校准。
	
	

	
	雌二醇校准品
	
	用于迈瑞雌二醇检测试剂配套校准。
	
	

	
	促黄体生成素校准品
	
	用于迈瑞促黄体生成素检测试剂配套校准。
	
	

	
	促卵泡生成素校准品
	
	用于迈瑞促卵泡生成素检测试剂配套校准。
	
	

	
	睾酮校准品
	
	用于迈瑞睾酮检测试剂配套校准。
	
	

	
	孕酮校准品
	
	用于迈瑞孕酮检测试剂配套校准。
	
	

	
	总β人绒毛膜促性腺激素校准品
	
	用于迈瑞总β人绒毛膜促性腺激素检测试剂配套校准。
	
	

	
	降钙素校准品
	
	用于迈瑞降钙素检测试剂配套校准。
	
	

	
	糖类抗原242校准品
	
	用于迈瑞糖类抗原242检测试剂配套校准。
	
	

	
	糖类抗原50校准品
	
	用于迈瑞糖类抗原50检测试剂配套校准。
	
	

	
	胃蛋白酶原Ⅰ校准品
	
	用于迈瑞胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂配套校准。
	
	

	
	胃蛋白酶原Ⅱ校准品
	
	用于迈瑞胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂配套校准。
	
	

	
	胃泌素释放肽前体校准品
	
	用于迈瑞胃泌素释放肽前体检测试剂配套校准。
	
	

	
	梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）
	
	用于迈瑞梅毒螺旋体抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）
	
	用于迈瑞梅毒螺旋体抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	丙型肝炎病毒抗体质控品（阴性）
	
	用于迈瑞丙型肝炎病毒抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性）
	
	用于迈瑞丙型肝炎病毒抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阴性）
	
	用于迈瑞人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性）
	
	用于迈瑞人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒e抗体质控品（阴性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒e抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒e抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒e抗原质控品（阴性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒e抗原检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒e抗原检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阴性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒表面抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒表面抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阴性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒表面抗原检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒表面抗原检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒核心抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性）
	
	用于迈瑞乙型肝炎病毒核心抗体检测时的质量控制。
	
	

	
	生殖激素类复合定值质控品（低值）
	
	用于迈瑞生殖激素类试剂检测时的质量控制。
	
	

	
	生殖激素类复合定值质控品（高值）
	
	用于迈瑞生殖激素类试剂检测时的质量控制。
	
	

	
	清洗液
	
	用于全自动化学发光免疫分析仪（CL-8000i）检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。
	
	

	
	全自动免疫检验系统用底物液
	
	用于全自动化学发光免疫分析仪（CL-8000i）检测过程中与迈瑞多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。
	
	

	
	样本稀释液
	
	用于全自动化学发光免疫分析仪（CL-8000i）检测过程中对待测样本进行稀释。
	
	

	
	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱
	
	用于全自动化学发光免疫分析仪（CL-8000i）检测过程中一次性承载迈瑞相关试剂完成检测；集中收纳使用后的废弃物。
	
	

	
	针清洗（洁）液
	
	用于全自动化学发光免疫分析仪（CL-8000i）检测过程中探针清洗。
	
	



四、推荐供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.若调研产品为医疗器械的，推荐产品须符合《医疗器械监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关资质文件。
五、推荐文件要求（所有资料需加盖公司鲜章）
1.推荐文件纸质资料要求
1.1推荐文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明体外诊断试剂名称、项目编号、序号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章，同一报价供应商对多个序号产品进行推荐时需将每一序号的推荐资料单独密封。
1.2推荐文件份数：正本 1份；副本4份。
1.3推荐文件封面的标注：推荐文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、序号、推荐供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样（副本可以是正本的复印件）。
2.产品、设备的适用范围、技术参数、功能特点、报价及同品牌同型号产品四川省内用户名单。
3.营业执照、《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》、生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》、提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）、产品授权书（证明文件须能显示产品制造厂家对调研产品授权链条的完整性）。
4.调研产品属挂网采购目录范围的，所报产品必须为四川省药品和医用耗材招采管理系统“耗材/试剂交易结算”价格联动专区目录内产品。（提供挂网截图）
5.参加推荐会的人员须提供法定代表人身份证（正反面的复印件），参加推荐会代表人身份证（正反面的复印件），法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)。
6.产品的使用说明书、产品彩页。
六、电子文档：各参加推荐会供应商制作PPT按下列顺序进行
1.产品适用范围、功能特点、应用场景、产品报价。
2.市场同类同档次产品的比较表。
3.产品、设备技术参数
需将以上要求的内容制作成PPT文件，在推荐会时进行讲解，同时将PPT文件、推荐产品的电子版技术参数(word版)单独用U盘（标明序号+公司名称）存储，在寄送资料时一并将U盘交医院留存。
七、其他要求（需单独提供）
根据《广元市第一人民医院工作人员接待医药代表管理暂行办法》的要求，各报名供应商需另外单独提供以下建档资料：
（一）提供一份推荐产品（含配套设备）盖鲜章的招标技术参数、推荐产品信息表（无需租赁配套设备填写附件1，需租赁配套设备填写附件2）纸质版随同推荐文件、U盘一并寄送递交。
（二）参加推荐人员的法人授权委托书原件（模板见附件3），法定代表人及授权代表身份证复印件。
（三）加盖企业公章的《医药代表诚信廉洁承诺书》原件(附件4)。
八、推荐方式
采用现场推荐的方式进行，具体会议时间和方式以官网通知为准。
推荐程序：
1.院方介绍医用耗材需求及相关事项。
2.参加推荐商家按照要求介绍生产企业及所推荐产品的相关信息，现场推荐时间控制在10分钟内。
3.接受院方论证专家组的答疑咨询。
注：本次产品推荐会仅用于医院对产品的性能、价格等进行综合了解，供采购人制定采购需求提供参考。
九、推荐资料递交截止时间及推荐会开始时间、地点
1.报名范围：凡符合资质条件的潜在供应商均可报名参加。
2.报名、递交材料截止时间及地点：2026年9月8日17：30（北京时间、工作时间）前通过邮寄（推荐使用顺丰快递）或现场提交的方式将相关资料递交到广元市第一人民医院医学装备科，邮寄地址：四川省广元市利州区苴国路中段（广元市第一人民医院），收件人：苏老师，联系电话：0839-3306193，逾期递交的不予受理。
3.推荐会时间及地点：医院根据参与报名推荐供应商情况，另行通知。
4.联系人及方式： 
联系人:  医学装备科     苏老师   联系电话:0839-3306193
             院  纪  委     张老师   联系电话:0839-3314132

广元市第一人民医院
    					              2026年8月27日



附件1
推荐产品信息表

	序号
	产品
名称
	注册证号
	产品流水号
	规格
	型号
	单位
	价格（元）
	是否专
机专用
	生产企业
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	 















附件2
专用设备、试剂、耗材报价表  例：1（清单序号）
	检测平台
	例：全自动血液分析流水线

	品    牌
	 

	设备配置清单

	序号
	注册证名称
	注册证号
	型号
	数量
	单位
	市场成交价格（元）
	租赁价格（元/年）
	室间质评

	
	
	
	
	
	
	
	
	使用实验室数量
	佐证材料推荐文件页码

	1
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	

	2
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：租赁价格含运输、安装、定检/校准和维修、更换配件等设备相关费用。

	基础试剂

	序号
	检测项目
	注册证
名称
	注册证号
	生产厂家
	是否专机专用
	规格型号
	单位
	报价（元）
	元/测试（须提供相应佐证资料）
	产品
流水号
	室间质评

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	使用实验室数量
	佐证材料推荐文件页码

	1
	xxx试剂
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	
	

	
	xxx质控品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xxx校准品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xxx试剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xxx质控品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xxx校准品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	xxx试剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xxx质控品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xxx校准品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辅助试剂/耗材

	序号
	注册证名称
	注册证号
	生产厂家
	是否专机专用
	规格型号
	单位
	报价（元）
	元/测试（须提供相应佐证资料）

	1
	例：稀释液
	
	
	
	
	
	
	

	2
	例：清洁液
	
	
	
	
	
	
	

	3
	例：推片机用玻片
	
	
	
	
	
	
	

	4
	例：专用镜油
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	以上单位测试成本合计：              元

	备注：1.请供应商确保所填数据的真实性与合法性，并随附相关佐证材料。
2.我方将依据贵方提供的数据，视同其已完整涵盖项目开展所需的全部设备、试剂及耗材。   

	                                            
 供应商代表签名（加盖公章）： 
日期 ：      年    月   日
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附件3
法定代表人授权书

广元市第一人民医院：
本授权声明：        推荐供应商名称             ，   法定代表人姓名、职务      授权    被授权人姓名  、身份证号码：               、联系电话：                    为我单位参与“广元市第一人民医院体外诊断试剂一批市场调研”项目（项目编号HCXQLZ-2026-02）进行产品调研活动的合法代表，以本单位名义全权处理产品调研项目的一切有关事宜。

授权单位（盖章）：
法人代表（签字）：
授权日期：

法人身份证复印件：






授权代表身份证复印件：










附件4
医药代表诚信廉洁承诺书
为进一步加强医德医风建设，杜绝医药购销中的“回扣”
“红包”和“提成”等不正之风，积极配合贵院做好医疗服
务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺：
一、未经备案不得开展学术推广等活动；
二、未经医疗机构同意不得开展学术推广等活动；
三、不得承担药品、医疗器械销售任务，实施收款和处
理购销票据等销售行为；
四、不得参与统计医生个人开具的药品处方数量或者使
用的医疗器械数量；
五、不得对医疗机构内设部门和个人直接提供捐赠、资
助、赞助；
六、不得误导医生使用药品或医疗器械，夸大或者误导
疗效，隐匿药品已知的不良反应信息（医疗器械已知的不良
事件信息）或者隐瞒医生反馈的不良反应（事件）信息；
七、不得有其他干预或者影响临床合理使用医疗器械的行为。
如有违反上述承诺，我愿意接受医疗机构通报、约谈以
及停止使用医疗器械等处理，以及执法执纪部门的其他处理。

公司名称（盖章）：					
医药代表（签名）：
承诺日期：								
联系电话：
