附件1 检测项目清单
检测项目清单（共43项）
	序号
	指标类别
	检测项目
	CMA能力是否覆盖（是/否）

	1
	一、微生物指标
	菌落总数
	

	2
	一、微生物指标
	总大肠菌群
	

	3
	一、微生物指标
	大肠埃希氏菌
	

	4
	二、毒理指标
	砷
	

	5
	二、毒理指标
	镉
	

	6
	二、毒理指标
	铬（六价）
	

	7
	二、毒理指标
	铅
	

	8
	二、毒理指标
	汞
	

	9
	二、毒理指标
	氰化物
	

	10
	二、毒理指标
	氟化物
	

	11
	二、毒理指标
	硝酸盐（以N计）
	

	12
	二、毒理指标
	三氯甲烷
	

	13
	二、毒理指标
	一氯二溴甲烷
	

	14
	二、毒理指标
	二氯一溴甲烷
	

	15
	二、毒理指标
	三溴甲烷
	

	16
	二、毒理指标
	三卤甲烷
	

	17
	二、毒理指标
	二氯乙酸
	

	18
	二、毒理指标
	三氯乙酸
	

	19
	二、毒理指标
	氯酸盐
	

	20
	三、感官性状和一般化学指标
	色度
	

	21
	三、感官性状和一般化学指标
	浑浊度
	

	22
	三、感官性状和一般化学指标
	臭和味
	

	23
	三、感官性状和一般化学指标
	肉眼可见物
	

	24
	三、感官性状和一般化学指标
	pH
	

	25
	三、感官性状和一般化学指标
	铝
	

	26
	三、感官性状和一般化学指标
	铁
	

	27
	三、感官性状和一般化学指标
	锰
	

	28
	三、感官性状和一般化学指标
	铜
	

	29
	三、感官性状和一般化学指标
	锌
	

	30
	三、感官性状和一般化学指标
	氯化物
	

	31
	三、感官性状和一般化学指标
	硫酸盐
	

	32
	三、感官性状和一般化学指标
	溶解性总固体
	

	33
	三、感官性状和一般化学指标
	总硬度
	

	34
	三、感官性状和一般化学指标
	高锰酸盐指数
	

	35
	三、感官性状和一般化学指标
	氨（以N计）
	

	36
	四、消毒剂指标
	游离氯
	

	37
	五、扩展指标
	锑
	

	38
	五、扩展指标
	钡
	

	39
	五、扩展指标
	铍
	

	40
	五、扩展指标
	铊
	

	41
	五、扩展指标
	钼
	

	42
	五、扩展指标
	镍
	

	43
	五、扩展指标
	银
	


附件2 报价表
报价表
供应商名称（盖章）：　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日
	服务内容
	3个点位，每季度各检测1次，全年共12次取样、12次检测，每次43项（详见附件1）

	单点位单次检测全包单价
（元/次，含税）
	

	全年12次检测年度总价
（元，含税）
	

	适用税率／税额
	

	CMA证书编号及有效期
	

	报告交付时限
（采样后    个工作日）
	

	同类业绩简述（可选）
	

	报价联系人／电话
	

	备注
	



说明：
1. 以上报价为全包价，含采样、检测、报告、税费、交通等全部费用；2.年度总价＝单点位单次单价×12，须保持口径一致；
3.本表须加盖公章。
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